РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

# УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

# ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

(ИПФ РАН)

УДК № 537.868

№ Гос.регистрации 0120.0 851875                                      УТВЕРЖДАЮ

Инв.№

Директор ИПФ РАН

академик  РАН

А.Г.Литвак

«____»____________2009 г.

О Т Ч Е Т

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРОМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОЛНОВОГО И ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЙ В

НАНОТЕХНОЛОГИЯХ

(Шифр 2008-7-5.2-00-19-056, Государственный контракт № 02.552.11.7034 от 18 июня 2008 г.)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЦП

И ДР. НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ

(заключительный, 3 этап)

Руководитель темы

проф.                                                                                                                           С.В.Голубев

г.Н.Новгород

2009 г.

С П И С О К    И С П О Л Н И Т Е Л Е Й

Руководитель темы

Зам.директора ИПФ РАН,

д.ф.-м.н., проф.____________________________________________________ С.В.Голубев

Ответственные исполнители

Директор отделения ФП и ЭБМ,

д.ф.-м.н.,проф._____________________________________________________Е.В.Суворов

Зам.директора отделения НД и О,

чл.-корр.РАН                                          ._________________________________Е.А.Хазанов

Снс.,к.ф.-м.н.______________________________________________________А.А.Фрайман

Исполнители темы

Зав.лаб.

д.ф.-м.н._____________________________________________________ А.Л.Вихарев

С.н.с.

к.ф.-м.н.__________________________________________________А.В.Водопьянов

С.н.с.

к.ф.-м.н.___________________________________________________А.М.Горбачев

В.н.с.

к.ф.-м.н_________________________________________________ Р.А.Ахмеджанов

Зав.отд.

д.ф.-м.н._________________________________________________Г.Г.Денисов

Зав.лаб._________________________________________________  Ю.В.Быков

С.Н.С.

к.ф.-м.н._________________________________________________А.Г.Еремеев

Зав.лаб.

к.ф.-м.н._________________________________________________А.Н.Степанов

Зав.отд.

д.ф.-м.н.________________________________________________В.М.Геликонов

Зав.лаб.

к.ф.-м.н._________________________________________________И.В.Турчин

Нормоконтролер____________________________С.И.Ковтунович

РЕФЕРАТ

Отчет  89  с.,   46  рис.,  4 табл.,

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД, ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

Центр коллективного пользования “Центр микроволновых и лазерных нанотехнологий” Института прикладной физики РАН (ЦКП МЛНТ ИПФ РАН) является частью объединенного центра коллективного пользования «Волновые и квантовые технологии», который был организован в Нижнем Новгороде в 2003 году на базе  ресурсов академических институтов Нижнего Новгорода (институт прикладной физики РАН, институт физики микроструктур РАН, институт химии высокочистых веществ РАН, институт металлоорганической химии РАН) и Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского в целях наиболее эффективного использования научной, кадровой, опытно-экспериментальной и приборной базы академической и вузовской науки Нижнего Новгорода. Тематика работ, поддерживаемых центром, сформировалась  в процессе многолетних исследований широкого круга волновых и квантовых проблем, таких как возбуждение колебаний и волн в неравновесных средах и системах, в том числе в микро- и наноструктурированных системах, излучение и распространение волн, взаимодействие волн со средой, регистрация и обработка волновых сигналов, обратные волновые задачи дистанционной диагностики и т.п..

Основной задачей ЦКП ИПФ РАН - «Центра микроволновых и лазерных нанотехнологий» является использование современных источников электромагнитного излучения от микроволнового до рентгеновского диапазона частот для разработки новых нанотехнологий, включая создание новых наноматериалов, разработку приборной и элементной базы для приложений в наноэлектронике и наноинженерии, развитие нанотехнологий живых систем. Эти работы ведутся на научной и инженерной базе ИПФ РАН как одного из крупнейших мультидисциплинарных исследовательских институтов страны. Целесообразность развития таких работ обусловлена, с одной стороны, важной ролью современных источников электромагнитного излучения для развития широкого круга нанотехнологий, и, с другой стороны, лидирующим положением в стране и мире нижегородской радиофизической школы, на основе идей и достижений которой создаются уникальные источники микроволнового и лазерного излучения и разрабатываются их многочисленные приложения, в том числе в сфере нанотехнологий

Развитие центра предусматривает обеспечение работ по следующим направлениям: микроволновые технологий создания и обработки наноструктурных керамических и композиционных материалов, технологий высокоскоростного выращивания методом CVD осаждения алмазных пленок и пластин с использованием современных гиротронов, лазерного наноструктурирования при создании новых наноматериалов, разработка методов использования наноразмерных контрастирующих агентов для оптического биоимиджинга живых сиcтем.

На третьем этапе выполнения госконтракта  проведена  модернизация материально-технической базы ЦКП путем дооснащения имеющихся специализированных измерительных комплексов и экспериментальных стендов приобретенным научным оборудованием (получено новое оборудование  на 13,6 млн. руб.); современное оборудование центра использовалось для подготовки высококвалифицированных молодых ученых, аспирантов и студентов, получены новые знания в проблеме взаимодействия микроволнового излучения с веществом.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение                                                                                                                       7

- Приобретение нового оборудования…………………………………………..8

- Проведение научных исследований                                                                   10

2.1  Разработка технологии создания наноструктурных керамических материалов на основе окиси алюминия методом спекания при микроволновом нагреве                                                                                                                           10

  - Разработка режимов, обеспечивающих возможность точного

формообразования ультрадисперсной керамики при микроволновом нагреве………………………………………………………………………………..13

2.3 Разработка методов синтеза высокочистых слабоагрегированных наноразмерных оксидных порошков и спекания лазерной керамики с использованием микроволнового нагрева………………………………………..20

  - Технология синтеза нано- и поликристаличесталических алмазныхпленок

и пластин большой площади методом осаждения из газовой фазы неравновестной плазмы, поддерживаемой излучением миллиметрового диапазона длин волн………………………………………………………………..24

  - Экспериментальные установки для ультрамикровкопии, поляризационной

отражательной микроскопии, оптической диффузионной томографии……..30

  - Методы создания объемных наноструктурированных материалов за счет

лазерного воздействия………………………………………………………………..39

2.7  Технологии создания образцов поляризованных пленок полимерных нанокомпозитов с электрооптическими коэффициентами не менее 50 пм/В…45

  - Методы генерации сверхкоротких импульсов электромагнитного злучения

терагерцового и дальнего ИК диапазонов в лазерной плазме в газах высокого давления………………………………………………………………………………51

2.9. Источники экстремального ультрафиолетового излучения для

проекционной литографии высокого разрешения на основе ЭЦР разряда,

поддерживаемого мощным излучением гиротронов…………………………60….

2.10 Прототип источника мощного излучения субмиллиметрового диапазона

длин волн для технологических приложений                                                          67

3. Перечень услуг, предоставляемых центром коллективного пользования «центр   микроволновых и лазерных нанотехнологий»…………………68

4.Перечень организаций - пользователей оборудования ЦКП за отчетный период………………………………………………………………………………72

5. Публикации по результатам работ по проекту………………………………80

6. Список патентов, полученных при выполнении работ на

оборудовании ЦКП. …………………………………………………………………83

7. Список использованных источников         …………………………………….83

Приложение А  …………………………………………………………………….87

Приложение Б ……………………………………………………………………..89

Приложение В  …………………………………………………………………….90

Приложение Г

Приложение Д

Введение.

Основной задачей ЦКП ИПФ РАН - «Центра микроволновых и лазерных нанотехнологий» является использование современных источников электромагнитного излучения от микроволнового до рентгеновского диапазона частот для разработки новых нанотехнологий, включая создание новых наноматериалов, разработку приборной и элементной базы для приложений в наноэлектронике и наноинженерии, развитие нанотехнологий живых систем. В рамках работ по программе в центре коллективного пользования  удалось поднять эффективность научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ за счет совместного использования научного оборудования и экспериментальных установок, при выполнении исследований в кооперации с заинтересованными организациями. Согласно техническому заданию и календарному плану работ были выполнены работы по следующим направлениям.

- Приобретение нового оборудования

На третьем этапе выполнения НИР проведена дозакупка запланированного научного оборудования. В настоящее время заканчивается проведение пуско-наладочных работ и начаты экспериментальные исследования. В таблице 1 приведен перечень всего закупленного в рамках госконтракта научного оборудования:

Таблица 1

# ПЕРЕЧЕНЬ

закупленного научного оборудования Центра коллективного пользования

«Центр микроволновых и лазерных  нанотехнологий»

по состоянию на 31.03.2009 г.

| № п.п. | Наименование единицы оборудования | Фирма-изготовитель | Страна- производитель | Год выпуска | Стоимость (руб.) | Назначение, технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектрометр S150-2-3648 USB | Solar | Белоруссия | 2008 | 164000 | Спектральный диапазон чувствительности ПЗС приемника спектрометра: 190-1100 нм Максимальное спектральное разрешение: 0,1 нм |
| 2 | Фемтосекундный Ti:S лазер со встроенной накачкой TISSA | CDP | Россия | 2008 | 1 690 000 | Длительность импульса 50-60 фс Диапазон перестройки 750-850 нм Выходная мощность на 800 нм 400 мВт Частота повторения импульсов 75 МГц Встроенный источник накачки – 5 ваттный (532 нм) DPSS лазер |
| 3 | Столы оптические | Standa | Литва | 2008 | 1559902 | Обеспечивают изоляцию от механических колебаний с временем затухания 50 мс. |
| 4 | Иттербиевый волоконный усилитель | ИРЭ «Полюс» | Россия | 2008 | 200 000 | Центральная длина волны – 1064 нм Полоса усиления – 10 нм Коэффициент усиления – 20 дБ Выходная мощность – 300 мВт Диаметр пля моды – 15 мкм Поляризация - линейная |
| 5 | Рентгеновский дифрактометр Rigaku Altima IV | Tokyo Boeki Ltd | Япония | 2008 | 5 400000 | Комплекс предназначен для материаловедческого анализа образцов методом рентгеноспектрального анализа с предварительной подготовкой образцов методом светового оптического анализа в режимах падающего и проходящего света |
| 6 | Двухлучевой сканирующий спектрофотометр УФ и видимого диапазона с приставками зеркального и диффузного отражения | Солар | Белоруссия | 2008 | 300550 | Спектральный диапазон 190-1100 нм Диапазон измерения по фотометрическим шкалам: -коэффициентов пропускания, % от 0,1 до 200 - оптических плотностей, ед.ОП: от – 0,1 до 3,0скорость сканирования, нм/мин: от 3000 до 24 |
| 7 | Система управления фемтосекундным лазерным комплексом | Спектрофизикс | Германия | 2008 | 1500000 | Предназначен для управления лазерами накачки, задающим генератором и регенеративным усилителем фемтосекундного лазерного комплекса |
| 8 | Приточно-вытяжная установка фирмы «KORF» | KORF | Германия | 2008 | 85000 | Производительность 150 м3/час |
| 9 | Высокочистый безмасляный вакуумный пост | ГИКОМ | Россия | 2009 | 2 700 000 | Проведение плазмохимических реакций в неравновесной плазме с использованием химически высокочистых веществ |

Итого: 13599452 руб.

П.1-8 настоящей таблицы – закупки 2008 г., п.9 – закупки 2009 г.

- Проведение научных исследований

2.1  Разработка технологии создания наноструктурных керамических материалов на основе окиси алюминия методом спекания при микроволновом нагреве

Интерес к созданию наноструктурных конструкционных керамик и композитов обусловлен сложившимися к сегодняшнему дню представлениями о существенном улучшении физико-механических свойств материалов при уменьшении кристаллитов до нанометровых размеров. Теоретически обоснованы физические явления, определяющие причины изменения таких механических свойств конструкционных материалов, как твёрдость, прочность, трещиностойкость, пластичность при переходе к нанометровым размерам структуры. В последние годы выполнен ряд работ, в которых продемонстрирована возможность получения керамических материалов, в том числе на основе оксидов металлов, с близкой к теоретической плотностью и нанометровым размером зерна (менее 100 нм).  Однако использование исследовавшихся методов для массового производства изделий из наноструктурной керамики затруднено большими трудозатратами,  малой производительностью их высокой стоимостью.

Одной из основных проблем процесса изготовления керамических изделий, формованных из наноструктурных порошков, является достижение высокой конечной плотности материала при сохранении ультрадисперсной микроструктуры. Перспективным представляется использование спекания  при нагреве керамических и композиционных материалов микроволновым излучением. За счёт поглощения микроволнового излучения во всем объеме нагреваемого материала достигается высокая однородность температурного поля и, как следствие, однородное спекание, что обеспечивает получение однородной микроструктуры. Обусловленное однородным объемным нагревом отсутствие термических напряжений позволяет проводить процесс с высокими скоростями и ограничить разрастание зерна материала при его уплотнении. Применение микроволнового излучения с частотами 24 ГГц и выше позволяет эффективно нагревать материалы, слабопоглощающие излучение более низких частот (0,915 и 2,45 ГГц), без использования дополнительных методов нагрева.

В рамках выполнения проекта проведены исследования процесса получения  керамик на основе оксидных наноразмерных порошков с использованием спекания в условиях нагрева микроволновым излучением частотой 24 ГГц.

В экспериментах использовались изготовленные в Институте электрофизики УрО РАН наноразмерные порошки Al2O3, ZrO2, (AlMg)2O3 и Y2O3 полученные электровзрывом проволок алюминия, циркония и алюмо-магниевого сплава, соответственно. Основные характеристики порошков приведены в таблице 2. Фазовый состав порошков определялся по результатам рентгенофазового анализа дифрактограмм.

Таблица 2. Удельная поверхность, размер частиц и фазовый состав порошков.

| Порошок | Удельная поверхность, (м2/г) | Фазовый состав | Размер частиц, (нм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 86,4 | γ - Al2O3, 57% δ - Al2O3, 43% | 15 |
| (AlMg)2O3 | 65 | γ - Al2O3, 72% δ - Al2O3, 28% | 15 |
| ZrO2 | 55 | t - ZrO2, 25% m - ZrO2, 75% | 17 47 |
| Y2O3 | 55,4 | m - Y2O3 | 15 |

Для приготовления композиционных составов оксидов из соответствующих мольных количеств порошков Al2O3, ZrO2 и Y2O3приготавливались суспензии в изопропиловом спирте, из которых после перемешивания в ультразвуковом диспергаторе и выпаривания были получены однородные смеси порошков составов Al2O3+8вес.% ZrO2, Al2O3+8вес.% (97мол.% ZrO2+3мол.% Y2O3) и ZrO2+3мол.% Y2O3.

Порошки и смеси порошков компактировались в Институте электрофизики УрО РАН методом одноосного магнитно-импульсного прессования в диски диаметром 15 и 30 мм, и толщиной 2 и 5 мм, соответственно. Плотности спрессованных образцов определялись по результатам их взвешивания и геометрическим размерам. При оптимальных давлениях прессования в интервале 1,4÷1,6 ГПа плотности образцов составляли 68÷73% от теоретического значения. Отметим, что образцы прессовались без использования связующих сред, наличие которых может приводить к загрязнению поверхности частиц порошка и особенно отрицательно сказывается на спекаемости образцов, компактированных из наноразмерных порошков.

Спекание компактированных образцов проводилось на специализированном гиротронном комплексе для высокотемпературной обработки материалов. Спекание образцов проводилось в воздухе, в режиме автоматического поддержания заранее заданного режима нагрева. На начальной стадии нагрева образцы выдерживались при температуре 400ºС в течение 15 минут для удаления адсорбированной на частицах порошка воды. Скорость нагрева до температуры спекания составляла 30ºС/мин, скорость контролируемого изменением мощности охлаждения равнялась 15ºС/мин. Плотности спечённых образцов определялись методом Архимеда, взвешиванием в дистиллированной воде при температуре 20ºС. Микроструктура протравленных шлифов спечённых образцов исследовалась на электронном микроскопе JEOL JSM-6490LV, а микроструктура изломов на атомно-силовом микроскопе «Смена» в режимах рельефа поверхности и фазового контраста. Измерение микротвёрдости и трещиностойкости проводилось по стандартным методикам анализа отпечатков индентора, полученных на измерителе механических свойств Nanotest 600 (Micromaterials Ltd).

Результаты экспериментов показали, что конечная плотность порядка и более 0,97 от теоретического значения (ρтеор) в материалах на основе наноразмерного порошка A2O3 достигается при температуре спекания 1450ºC, а в материале состава ZrO2+(3%Y2O3) при температуре 1350ºC. Время выдержки при температуре спекания составляло от 2-х минут для A2O3-образцов, до 15-ти минут для образцов состава Al2O3+8% (97%ZrO2+3%Y2O3). Увеличение времени выдержки до 30-ти и более минут практически не приводило к увеличению конечной плотности материалов. В таблице 3 приведены режимы высокотемпературной стадии спекания и усредненные по серии спечённых образцов результаты измерения плотности (ρ/ρтеор), микротвердости (Нµ) и трещиностойкости (К1С).

Таблица 3. Режимы высокотемпературной стадии спекания керамик, относительная плотность (ρ/ρтеор), микротвердость (Нµ) и трещиностойкость (К1С) спечённых материалов.

| Состав | Режим, T(ºC)×t(мин) | ρ/ρтеор, (%) | Нµ, ГПа | К1С, МПа×м1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2O3 | 1450×2 | 97,2 | 20,7 | 5,15 |
| (AlMg)2O3 | 1450×5 | 97,8 | 18,3 | 3,8 |
| Al2O3(8%ZrO2) | 1450×15 | 97,6 | 20,4 | 4,3 |
| Al2O3[8%(97%ZrO2+ 3%Y2O3)] | 1450×5 | 98,2 | 19,6 | 5,75 |
| ZrO2(3%Y2O3) | 1350×5 | 96,7 | 11,4 | 4,8 |

Исследования микроструктуры керамик показало, что характерный размер зерна в спечённых материалах составляет 200÷300 нм. При этом, из анализа изображений, полученных на атомно-силовом микроскопе, в зёрнах крупного размера отчётливо проявляется мелкозёренная внутреняя структура. По-видимому, наличие структуры с характерными размерами несколько более сотни нанометров является причиной сравнительно высокой трещиностойкости, превышающей на 15÷20 процентов значения, типичные для керамических материалов соответствующих составов, получаемых из субмикронных порошков традиционными методами.

Методом износа испытуемых образцов в процессе сухого точения (резания) контртела была определена износостойкость образцов (AlMg)2O3-керамики. Для этого, механической шлифовкой и полировкой с использованием алмазных полировочных паст керамическим образцам придавалась форма треугольной режущей пластины. В качества контртел использовались цилиндрические заготовки из стали марки Ст45, закалённой до твёрдости 45 НRC, и из стали марки У8, закалённой до твёрдости 62 HRC. Резание заготовок проводилось на токарно-расточном станке 16А20Ф3С32 с ЧПУ FMS3000.

Скорость износа в режиме сухого резания изготовленными керамическими пластинами  составила 2·10-7 мм3/(мН) при обработке заготовки из закалённой стали Ст45 и 2,85·10-7 мм3/(мН) при обработке заготовки из закалённой стали У8. Образцы полученной керамики по скорости износа удовлетворяют требованиям, предъявляемым к керамическим изделиям, предназначенным для трибологических применений (скорость износа в «мягком» режиме менее 10-6 мм3/(мН).

2.2   Разработка режимов, обеспечивающих возможность точного формообразования ультрадисперсной керамики при микроволновом нагреве

Согласно современным теоретическим представлениям и экспериментальным данным при температурах T ≥ 0,5Tm (где Tm - температура плавления материала) и напряжениях σ ≈ 10–3÷10–4 G (где G - модуль сдвига) в ультрамелкозернистых и особенно нанокристаллических материалах, в том числе и в керамических, наблюдается повышение пластичности. Освоение технологии производства объемных изделий из наноструктурных материалов, в которых повышенные механические и физико-химические свойства сочетаются с высокой пластичностью, может позволить существенно расширить сферу применения керамических и композиционных изделий в таких промышленных отраслях, как машиностроение, автомобиле- и авиастроение, энергетика. Повышенная пластичность наноструктурных материалов позволит в значительной степени упростить решение проблемы точного формообразования, являющейся особенно острой при изготовлении керамических изделий сложной формы. Как известно, стоимость операции финишной обработки керамических и композиционных изделий может достигать 80 % от общей стоимости их производства и сопряжена, помимо высоких энерго- и трудозатрат, со значительными нагрузками на экологию.

Проведено комплексное исследование пластической деформации сжатия при СВЧ нагреве плотных ультрадисперсных керамических материалов составов (AlMg)2O3 и Al2O3-8вес.%ZrO2(3%Y2O3), и изучено изменение их механических свойств в процессе пластической деформации. Исследования проведены на керамических образцах, полученных спеканием при СВЧ нагреве компактов, прессованных из наноразмерных оксидных порошков, изготовленных в Институте электрофизики УрО РАН. Описание процедуры спекания и основных характеристик полученных керамических материалов приведено в разделе 2.1 данного отчёта. Экспериментальное исследование деформации керамических образцов проводились на технологическом гиротронном комплексе, работающем в режиме непрерывной генерации на частоте 24 ГГц с выходной мощностью до 5 кВт. Для изучения пластической деформации образцов в процессе их нагрева в микроволновом поле использовалось специально разработанное устройство одноосного сжатия. Прессовое устройство обеспечивало высокие механические напряжения при температурах образцов порядка 1500 ºС. Точность измерения длины испытывавшихся образцов составляла ± 2,5 мкм. Вся система - образец в теплоизолирующем экране, вместе с термопарой и деформирующим устройством -размещалась в рабочей СВЧ камере гиротронного комплекса, датчик деформаций располагался вне камеры.

Исследования деформации образцов проводились в воздушной атмосфере, в режиме автоматического управления СВЧ мощностью в соответствии с задаваемыми режимами нагрева. Плотность исходных образцов, спечённых при температуре 1450 ºС и выдержке в течение 5 минут, составляла 97-98% от теоретического значения; средний размер зерна находился в интервале 0,35 ÷ 0,55 мкм. Испытания спеченных материалов проводились на цилиндрических образцах диаметром 2,2 мм и высотой 3 мм при температурах в интервале 1200 - 1400 ºС и напряжениях сжатия 20-80 МПа.

Измерения основных физико-механических характеристик образцов до и после деформации проводились методом индентирования на микротвердомере «Duramin – 2» «Struers». Из анализа экспериментальных данных определялись следующие характеристики керамических материалов: микротвердость Hμ, нагрузка появления первых микротрещин, вязкость, коэффициент трещиностойкости К1С, эффективная энергия разрушения, хрупкость. Были получены зависимости этих характеристик от температуры и длительности процесса спекания при СВЧ нагреве, а также параметров процесса деформации - величины нагрузки сжатия и температуры. Микроструктура образцов до и после деформации исследовалась на электронном микроскопе JEOL JSM-6490LV. Фотографии образцов до и после деформации приведены на рисунке  2.1.

Рисунок 2.1. Деформация образца при микроволновом нагреве: слева – исходный образец, справа – образец после сжатия при напряжении 60 МПа и температуре 1400 ºC. Изменение высоты образца, ε = ∆ℓ⁄ℓ0, составляет 74%.

Экспериментальные зависимости изменения длины керамических образцов от времени в процессе сжатия получены в двух режимах: 1) при постоянной температуре и различных давлениях сжатия, 2) при постоянном давлении и ступенчато-изменяемой температуре. Определенные по полученным данным зависимости скорости деформации образцов от приложенного напряжения при различных температурах приведены на рисунке 2.2. В материалах обоих составов (AlMg)2O3 и Al2O3-8%ZrO2(3%Y2O3) максимальные скорости деформации достигали 2∙10–4 с-1 при температуре 1400 ºС и напряжениях порядка 60-80 МПа. Изменение продольного размера образцов при этих условиях превышало 70 % (рисунок 2.2). Из анализа микроструктуры материалов следует, что в процессе деформации при температурах 1300 - 1400 ºС средний размер зерна возрастает примерно в 1,5 раза и составляет 500 - 700 нм.

Рисунок 2.2. Зависимости скорости деформации от давления для совокупности данных по сжатию образцов: «а», «б», «в» – керамика Al2O3–8вес.%ZrO2(3%Y2O3) (температура 1300 ºC), «г» - керамика (AlMg)2O3 (температура 1300 ºC), «д» - керамика Al2O3–8вес.%ZrO2(3%Y2O3) (температура 1400 ºC).

Физико-механические свойства образцов керамики (AlMg)2O3 после деформации сжатия (напряжение - 30 МПа, температура – 1300 ºС, деформация – 8%) снижаются: наряду с увеличением микротвердости наблюдается уменьшение коэффициента трещиностойкости и эффективной энергия разрушения. Заметных изменений физико-механических характеристик образцов керамики Al2O3–8%ZrO2(3%Y2O3) после деформирования (напряжение - 30-80 МПа, температура – 1300 ºС, деформация – 17 ÷ 25%) не наблюдается: отличие характеристик исходных и деформированных образцов не превышает 5 %.

Микроструктура образцов до и после деформации исследовалась на электронном микроскопе JEOL - 6490LV.

Ниже на рисунках 2.3 – 2.6 приведены некоторые примеры, иллюстрирующие изменение микроструктуры керамических образцов в результате сжатия в условиях их нагрева микроволновым излучением.

Рисунок 2.3. Микроструктура керамики (AlMg)2O3, спечённой при температуре T = 1450oC и выдержке 5 мин.

Рисунок 2.4. Микроструктура керамики (AlMg)2O3 после сжатия при температуре 1300oC и давлении 30 МПа.

Рисунок 2.5. Микроструктура керамики Al2O3–8вес.%ZrO2(стаб.3вес.%Y2O3), спечённой при температуре T = 1450oC и выдержке 5 мин.

Рисунок 2.6. Микроструктура керамики Al2O3–8вес.%ZrO2(стаб.3вес.%Y2O3) после сжатия при температуре 1300oC и давлении 77 МПа.

Таблица 3. Средние размеры зерна матрицы (Al2O3) и добавки (ZrO2, стаб.Y2O3) в исходной керамике Al2O3–8вес.%ZrO2 (стаб.3вес.%Y2O3) и керамике, деформированной сжатием при температуре 1300 С и давлении 50 МПа.

| Исходная керамика | Керамика после сжатия |  |
| --- | --- | --- |
| Средний размер зерна матрицы, мкм | Средний размер зерен добавки, мкм | Средний размер зерна матрицы, мкм | Средний размер зерен добавки, мкм | Стандартное отклонение, мкм |
| 0.64 | 0.20 | 0.69 | 0.37 | 0.06 |

Одной из характеристик, используемых для анализа механизмов деформации поликристаллических материалов, является энергия активации процесса деформации Q, которая может быть определена из выражения:

dε /dt = А(σn / dp)∙exp(-Q / RT)	2.1,

где dε /dt – скорость деформации, d – размер зерна, σ – приложенное напряжения; n и р – показатели степени в зависимости скорости деформации от напряжения и размера зерна, соответственно; T – абсолютная температура, R – газовая постоянная, А – постоянный коэффициент. Из анализа экспериментальных данных следует, что величина энергии активации равна 330 и 435 кДж/моль для керамик (AlMg)2O3 и Al2O3-8%ZrO2(3%Y2O3), соответственно. Эти значения заметно ниже характерных значений энергии активации для керамики на основе оксида алюминия, деформируемой в условиях традиционного нагрева. Анализ полученных данных показывает, что значения показателей n и p в выражении (2.1) равны: n = 1 и р = 3. Как известно, выражение (2.1) с указанными значениями показателей n и p описывает механизм деформации, называемый диффузионной ползучестью Кобла, который контролируется зернограничной диффузией. Отметим, что скорость зернограничной диффузии в ионных кристаллах, к классу которых относится окись алюминия, может значительно возрастать при нагреве микроволновым излучением. Активация микроволновым полем процессов зернограничного массопереноса позволяет надеяться на заметное снижение температуры обработки в технологических задачах формования плотных керамических материалов.

Полученные результаты позволяют определить оптимальные при СВЧ нагреве условия высокотемпературной одноосной сверхпластичной деформации алюмооксидной керамики со скоростями, представляющими интерес для технологического процесса точного формообразования изделий.

2.3 Разработка методов синтеза высокочистых слабоагрегированных наноразмерных оксидных порошков и спекания лазерной керамики с использованием микроволнового нагрева.

На основе термодинамических исследований двухфазных химически реагирующих систем выбраны наиболее подходящие  элементоорганические соединения алюминия, иттрия и неодима для получения их оксидов. Отработаны методики, синтезированы и очищены стабильные изо-пропилаты Al, Y, Nd. Методом высокотемпературного окисления в пламени водородно-кислородной горелки из  приготовленных растворов заданных составов получены высокочистые нанопорошки Y3Al5O12, легированные оксидом неодимом (III), в количествах достаточных для их последующего компактирования и изготовления образцов оптической керамики.

Для изготовления порошков использовали коммерческие нитраты иттрия и неодима и изопропилат алюминия, синтезированный в Институте химии высокочистых веществ. Из указанных реактивов были получены гетерометаллические комплексы алюминия, иттрия и неодима с соотношением металлов, соответствующим алюмоиттриевому гранату. 2% иттрия было заменено на неодим. Комплексы представляли собой вязкую жидкость, включающую окислительные нитрогруппы и органические лиганды в качестве топлива. Порошки были получены методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. После теплового инициирования процесса происходила интенсивная реакция между органической частью комплексов и нитрогруппами с обильным газовыделением. Шихта представляла собой рыхлую массу, коричневый цвет образца был обусловлен непрореагировавшим углеродом. После выжигания органических остатков в течение 2 часов при 800°С проведены термический и рентгенофазовый анализ шихты. Образец представлял собой алюмоиттриевый гранат без включения посторонних фаз. Однако термический анализ показал наличие остаточных летучих продуктов, которые десорбировались при температуре выше 1000°С. В связи с этим шихта была прокалена при 1100°С в течение 30 мин., скорость нагрева и охлаждения 10 К/мин. Электронной микроскопией было установлено, что основная доля частиц порошка (свыше 70 %) имеет размеры от 80 до 120 нм, максимальный размер достигает 180 нм. Форма частиц округлая, несколько вытянутая.

Экспериментальные исследования спекания образов оксидной керамики выполнялись на специализированном гиротронном комплексе, работающем на частоте 24 ГГц с регулируемой СВЧ мощностью до 5-ти киловатт. Нагрев образцов проводился в автоматическом режиме по заранее заданному оператором температурно-временному режиму. Рабочая камера комплекса откачивалась форвакуумным насосом 2НВР-5Д, снабжённым азотной ловушкой, до давления порядка 10-2 Торр.

Исследовалось спекание компактированных образцов, полученных в Институте электрофизики УрО РАН (керамика составов Nd:Y2O3), Институте радиоэлектроники РАН и Институте химии высокочистых веществ РАН (керамические образцы состава Nd:YAG). Образцы представляли собой диски диаметром 15(30 мм и толщиной порядка 2(4 мм. Режимы спекания варьировались по скорости нагрева образцов в интервале 3 ÷ 10ºС/мин, температуре спекания в интервале 1700 ÷ 1900ºС и временах выдержки от 2-х до 20-ти часов. По истечении заданной выдержки СВЧ-мощность автоматически отключалась и образец остывал вместе с окружающей его засыпкой. Скорость остывания на начальном участке, до температуры Т=1400ºС, во всех случаях превышала 25(/мин.

Поверхности спечённых образцов сошлифовывались (толщина сошлифованного слоя – 0,1 мм) и полировались по 14-му классу чистоты. Коэффициент пропускания Т(λ) оптического излучения в диапазоне 0,4(1 мкм измерялся на спектрофотометре СФ-2000 с точностью ( 1% при диаметре светового пучка 4÷5 мм. На некоторых образцах в Институте электрофизики УрО РАН проведены измерения коэффициента экстинкции k на длине волны 1,07 мкм и оценена пористость керамики по анализу изображений, полученных на электронном микроскопе. У части образцов оценен размер зерна, по изображениям, полученным на электронном и оптическом микроскопах.

Переданные Институтом электрофизики УрО РАН образцы для спекания различались процедурой их изготовления и содержанием неодима.

Коэффициент экстинкции излучения порядка и менее 1см-1 и пористость порядка 20 ppm достигается уже при температуре Т = 1750ºС и времени выдержки 3 часа. Увеличение времени выдержки до 20-ти часов и температуры спекания до 1875ºС не приводит к увеличению коэффициента пропускания излучения. Средний размер зерна увеличивается с 8-10 мкм в керамике, полученной в режиме Т = 1750ºС, t = 3 часа, до размера порядка 200-250 мкм в керамике, спечённой в режиме Т = 1750ºС, t = 20 часов. На образце, спекавшемся при температуре Т = 1900ºС в течение 4-х часов, получены наименьший коэффициент экстинкции, равный 0,045см-1, и наибольший коэффициент пропускания излучения.

При исследовании взаимодействия модифицированных ацетилацетоном алкоксидов алюминия с нитратами иттрия и неодима были получены координационные гетерометаллические комплексы, способные при термическом инициировании (200-250°С) самопроизвольно разлагаться с выделением значительного количества газообразных продуктов (реакция самораспространяющегося высокотемпературного синтеза – СВС). Вследствие высоких температур разложения этих комплексов и интенсивного газовыделения происходит образование пенистой структуры, состоящей из слабоагломерированных порошков оксидов алюминия, иттрия и неодима, по составу соответствующих алюмоиттриевому гранату. Температура распада комплексов зависит от соотношения количества окислителя (нитрогрупп) и восстановителя (ацетаты, ацетилацетонаты, изопропилаты и пр.) и может достигать 700°С.

Показано, что замена части ацетилацетонатных заместителей в ацетилацетонатно-нитратных комплексах алюминия-итрия-неодима на содержащие меньшее количество углерода ацетатные группы снижает температуру СВС-синтеза и одновременно уменьшает средний размер частиц граната от 70 нм. (при содержании ацетилацетонатных групп 100% от возможного) до 23 нм (33% ацетилацетонатных заместителей), но с некоторым увеличением агломерированности порошка. Температура перехода всех порошков в фазу граната - 850°С без образования промежуточных фаз. Формирование фазы граната при низкой температуре говорит об образовании смеси оксидов в стехиометрическом соотношении на молекулярном уровне, что недостижимо при механическом смешивании оксидов и труднодостижимо при других методах синтеза (например, при совместном осаждении солей алюминия, иттрия и неодима).

Для уменьшения содержания углерода были получены комплексы Al-Y-Nd, содержащие вместо ацетилацетонатных, ацетатные и формиатные лиганды с меньшим количество углеродных атомов. Для предотвращения преждевременного отщепления нитрогрупп, в состав комплексов был введен карбамид. Последний связывал азотную кислоту и удерживал окислитель в комплексе до начала СВС. В результате этой модификации метода СВС в зависимости от количества введенного карбамида появилась возможность изменять температуру синтеза, и таким образом влиять на морфологию порошков.

Аналогичные ацетат-нитратные комплексы Y-Nd способны разлагаться по СВС-пути с образованием нанопорошков оксида иттрия, легированного неодимом, без введения карбамида. Предварительные опыты по спеканию образцов Y2O3:Nd, уплотненных одноосным прессованием, привели к получению керамики с плотностью, близкой к теоретической, с оптической плотностью на длине волны 1064 нм равной 3. Разработан технологичный способ получения ацетат-нитратных комплексов Y-Nd как прекурсоров для получения нанодисперсных оксидных порошков. Средний размер частиц, определенный рентгенофазовым методом по уширению линий, составил 18 нм.

Методом одновременного нагрева нескольких образцов состава Nd:Y2O3 диаметром 15 мм и высотой порядка 3 мм отработаны режимы микроволнового спекания, имитирующего процесс получения высокоплотных образцов диаметром порядка 50 мм. Схема расположения образцов в кварцевом тигле, помещаемом в рабочую камеру гиротронного комплекса, работающего на частоте 24 ГГц, приведена на рисунке 2.7. Спекание проводилось при давлении остаточного воздуха в рабочей камере порядка 10 Па Температура спекания варьировалась в диапазоне 1750…1900 С, время выдержки - в интервале от 3-х до 24-х часов. Определённая методом  Архимеда плотность образцов равнялась теоретической с точностью определения плотности порядка 0,2%. Различие в плотности отдельных одновременно спечённых образцов не превышало ± 0,2%.

2.4 Технология синтеза нано- и поликристаличесталических алмазных пленок и пластин большой площади методом осаждения из газовой фазы неравновестной плазмы, поддерживаемой излучением миллиметрового диапазона длин волн

В этом разделе представлены результаты исследований по разработке технологии высокоскоростного выращивания CVD-алмаза (нано- и поликристаллических алмазных пленок и пластин) большой площади (диаметром до 100 мм) на основе разработанного в ИПФ РАН метода CVD осаждения, обеспечивающего одновременное формирование высококачественных алмазных пленок на большой площади с высокой скоростью роста. В настоящее время широкое внедрение высококачественного CVD-алмаза (с высокой теплопроводностью) сдерживается технологическими трудностями его получения и высокой стоимостью из-за низкой скорости роста. Увеличение скорости роста поликристаллических алмазных пленок из газовой фазы возможно при повышении концентрации химически активных частиц, образующихся в газовом разряде в основном при столкновениях электронов с молекулами. Для этого необходимо повышение концентрации электронов в разряде и увеличение удельной микроволновой мощности, поглощаемой в плазме. Этого можно добиться за счет создания плазмы микроволновым излучением более высокой частоты, чем 2,45 ГГц, традиционно использующейся в CVD реакторах.

Экспериментальные исследования процесса осаждения поликристаллических алмазных пленок выполнены на лабораторной установке на базе 10кВт/30ГГц гиротрона. Общий вид лабораторной установки для исследований высокоскоростного выращивания поликристаллических алмазных пленок приведен на рисунке 2.8. Установка создана на базе непрерывного гиротрона, генерирующего излучение мощностью до 10 кВт на частоте 30 ГГц. На рисунке 2.9. представлена блок-схема установки, которая состоит из следующих основных частей: источника микроволнового излучения – гиротрона (1), вакуумной камеры (2), снабженной системой напуска (3) и откачки (4) рабочей смеси газов; системы формирования и подвода электромагнитной энергии (5) к СВЧ разряду (6), волноводного тракта (7), обеспечивающего транспортировку энергии от гиротрона к реактору, модового конвертора (8), согласующего выходное излучение гиротрона с волноводным трактом, блока управления установкой (9), блоков питания гиротрона, систем охлаждения, диагностических и измерительных приборов (на рисунке не показаны).

Рисунок 2.8. Общий вид лабораторной установки для осаждения алмазных пленок на базе 10кВт/30ГГц гиротрона.

Рисунок 2.9. Блок схема установки: 1 – гиротрон, 2 - вакуумная камера, 3 - система напуска газа, 4 – откачная система, 5 - система подвода электромагнитной энергии к СВЧ разряду, 6 – газоразрядная плазма, 7 - волноводный тракт, 8- модовый преобразователь, 9- блок управления установкой.

Стационарный СВЧ разряд создается в вакуумной камере с помощью электродинамической системы, формирующей четыре попарно пересекающихся волновых пучка, рисунок 2.10. При таком способе создания плазмы в области пересечения пучков образуется область усиленного поля, в которой происходит устойчивое поддержание стационарного СВЧ разряда.

Рисунок 2.10. Схема квазиоптической электродинамической системы подвода излучения к разряду: 1 – гофрированный круглый волновод, 2 – вакуумное окно, 3 – система деления пучка на четыре когерентных пучка, 4 – нижние фокусирующие зеркала, 5 – верхние фокусирующие зеркала, 6 – волновой пучок, 7 – область пересечения пучков (область поддержания плазмы). Серой заливкой показано распространение пучка через одну пару зеркал.

Для проведения длительных (несколько сотен часов) процессов осаждения толстых алмазных пластин была разработана автоматическая система управления и контроля процессами на установке. Программа обеспечивает длительное автоматическое поддержание требуемых условий осаждения алмазной пленки в вакуумной камере – температурный режим, давление и состав газовой среды. Кроме того, программой обеспечивается сбор, обработка и сохранение данных о различных текущих параметрах всей установки.

Известны работы, в которых для увеличения скорости роста поликристаллических алмазных пленок в CVD реакторах использовалась трехкомпонентная газовая смесь Ar/H2/CH4 (с добавкой аргона к водород-метановой смеси). Это связано с тем, что добавка аргона немного повышает концентрацию электронов в водород-метановой плазме. В тоже время для повышения скорости роста алмазных пленок нами было предложено использование плотной газоразрядной плазмы (с высокой концентрацией электронов), создаваемой СВЧ излучением миллиметрового диапазона длин волн. Поэтому представляет интерес для дальнейшей разработки технологических процессов проведение исследований осаждения алмазных пленок в плазме, создаваемой в трехкомпонентной газовой смеси Ar/H2/CH4 излучением гиротрона на частоте 30 ГГц, в условиях когда на скорость роста алмазных пленок оказывают влияние оба отмеченных выше эффекта.

На лабораторной установке были проведены две серии экспериментов по осаждению поликристаллических алмазных пленок (АП) в трехкомпонентной газовой смеси Ar/H2/CH4. В первой серии изменялось содержание метана при фиксированном отношении Ar/H2+Ar. Во второй серии фиксировалось содержание метана (отношение CH4/H2) и менялось содержание аргона в смеси. Обе экспериментальные серии проводились при температуре осаждения (подложки) 850(9000C и при газовом давлении 150 Торр. На рисунке 2.11 показаны микрофотографии поверхности АП, осажденных при различном содержании метана в смеси и при содержании аргона в смеси равном 50%. Как следует из рисунка 2.11, при увеличении процентного содержания метана в смеси морфология поверхности пленок изменяется. Микрокристаллические АП осаждаются в достаточно узком диапазоне параметров газовой смеси: CH4/H2= 1,5-4,5%. При содержании метана в смеси менее 1,5% происходит осаждение нанокристаллических АП, а при CH4>4,5% осаждается так называемые "капустообразные" поликристаллические АП с полусферической поверхностью (ballas diamond).

1)                      2)                         3)                            4)                          5)

Рисунок  2.11. Микрофотографии поверхности алмазных пленок, осажденных при содержании аргона в смеси, равном 50% и при различном содержании метана: 1 – 1%, 2 – 2%, 3 – 3%, 4 - 4%, 5 – 5%.

Скорость роста осажденных АП вычислялась как отношение массы образовавшейся пленки ко времени осаждения и выражалась в мг/час. Пересчет скорости роста в мкм/час проводился в предположении об однородности АП. Зависимость скорости роста АП от процентного содержания метана в газовой смеси представлена на рисунке 2.12. Как видно их рисунка, наблюдается линейная зависимость скорости роста АП от процентного содержания метана, в случае осаждения микрокристаллических АП.

Рисунок 2.12. зависимость скорости роста АП от процентного содержания метана CH4 в газовой смеси при содержании аргона 50% и газовом давлении 150 Торр.

Вторая серия экспериментов по осаждению АП была проведена, варьируя содержание аргона в трехкомпонентной газовой смеси. Значение концентрации метана на входе в реактор, было выбрано таким, при котором осаждаются микрокристаллические АП. Было обнаружено, что характерный размер зерен отдельных кристаллов увеличивается с уменьшением содержания аргона в газовой смеси, рисунке 2.13. Качество алмазных пленок определялось с использованием рамановской спектроскопии рассеяния. Рамановские спектры полученных пленок снимались с использованием аргонового лазера (длина волны 514.5 нм, мощность в пучке 50 мВт) и спектрометра с линейкой ПЗС. На рис.6 показаны спектры рамановского рассеяния АП, осажденных при различном содержании аргона в газовой смеси. Отметим, что в спектре не присутствуют ярко выраженные пики в районе 1400-1600 см-1, соответствующие рассеянию на аморфном углероде.

| a) |  |  |
| --- | --- | --- |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| Рисунок 2.13. Микрофотографии поверхностей микрокристаллических алмазных пленок, осажденных при содержании метана, равном 4%, и при различном содержании аргона: a) 50%, b) 65%, c) 75%, и спектры рамановского рассеяния соответствующих образцов. |

На рисунке 2.14 показана зависимость скорости роста микрокристаллических алмазных пленок от содержания аргона в газовой смеси при двух различных концентрациях метана 2 и 4%. Как видно из рисунка, наблюдалось увеличение скорости роста алмазной пленки при уменьшении содержания аргона и соответствующем увеличении концентрации водорода в рабочей смеси. Повышение скорости роста не сопровождалось ухудшением качества алмазной пленки, рис.6.

Рисунок 2.14. Зависимость скорости роста микрокристаллических алмазных пленок от процентного содержания аргона в газовой смеси при содержании метана: 1- 2%, 2 - 4%, давление 150 Торр.

Таким образом на основании проведеных экспериментов, направленных на определение оптимальных режимов роста нано- и поликристаллических алмазных пленок в смеси Ar/H2/CH4., установлено, что для высокоскоростного выращивания поликристаллических алмазных пленок в плазме, создаваемой излучением гиротрона в миллиметровом диапазоне длин волн должна применяться многокомпонентная газовая смесь, включающая H2, CH4, Ar и, возможно, O2. В зависимости от подаваемой газовой смеси, газовое давление в процессе осаждения должно равняться или превышать 100 Торр.

Проведенные исследования условий высокоскоростного осаждения алмазных пленок на лабораторной установке на базе 10 кВт/30 ГГц гиротрона показали, что в таком реакторе возможно достижение скорости роста до 10 мкм/час (на подложках диаметром до 75 мм). Этот показатель в несколько раз превышает характерные скорости роста алмазных пленок в традиционных 2,45 ГГц CVD реакторах.

Для достижения скорости роста алмазных пленок не менее 10 мкм/час на подложках большего диаметра необходимо использовать гиротрон более высокой мощности. Проведенные исследования показали, что при увеличении падающей СВЧ мощности, объем разряда увеличивается только за счет увеличения площади плазменного диска над подложкой, что приводит к тому, что плотность СВЧ мощности, поглощаемой в плазме, практически не изменяется. Следовательно, при мощности гиротрона 15-20 кВт высокая скорость роста алмазных пленок будет достигаться на подложках диаметром до 100 мм.

2.5 Экспериментальные установки для ультрамикровкопии, поляризационной отражательной микроскопии, оптической диффузионной томографии

# В институте прикладной физики РАН в 1997 году был разработан оптический когерентный томограф на основе волоконной оптики со сменным гибким торцевым многофункциональным эндоскопическим зондом (с диаметром 2,7 мм и длиной жесткой части 21 мм. Рисунок 2.15). Миниатюрный зонд совместим с различными эндоскопическими устройствами, биопсийный (инструментальный) канал которых используется для подведения зонда к исследуемой ткани. Создание гибкого зонда позволило разработать методики получения ОКТ-изображений структуры слизистых и серозных тканей внутренних органов человека. В 2005 году в России оптоволоконный оптический когерентный томограф с торцевым многофункциональным зондом был сертифицирован для медицинской диагностики. Однако прогресс в эндоскопическом оборудовании связан, в частности, с его миниатюризацией, что важно для улучшения состояния пациента при проведении эндоскопических исследований. В связи с этим неизбежно уменьшается и диаметр биопсийного (инструментального) канала. Макетные эксперименты позволили определить допустимое уменьшение габаритов жесткой части зонда (с уменьшением его диаметра от 2,7 до 2,4 мм и длины от 21 до 13 мм. Рисунок 2.15). Для сокращения размеров были существенно переработаны все составляющие части зонда – фокусирующая система, система сканирования. В частности, была исключена двухлинзовая фокусирующая система, позволяющая реализовать прямоугольное растровое изображение. Взамен была разработана фокусирующая система с той же апертурой на одной градиентной линзе. Прямоугольное отображение картины рассеяния при этом было заменено на секторное с программной коррекцией геометрических искажений. Были разработаны программные средства для управления сканированием с автоматической калибровкой и коррекцией движения на основе сохраняемой в зонде индивидуальной информации. Новый томограф, разработан для медицинской диагностики, не имеет аналогов в мировой практике.

Разработана модификация оптического когерентного томографа с новым сменным миниатюрным волоконно-оптическим торцевым эндоскопическим зондом, что  расширяет возможность проведения медицинской диагностики методом оптической когерентной томографии за счет использования современных эндоскопических приборов с более узкими инструментальными каналами. Сокращение размеров зонда при сохранении числовой апертуры проведено за счет замены двухлинзовой системы фокусировки на однолинзовую и перехода от прямолинейного сканирования к угловому. Были разработаны новые программные средства для управления сканированием с индивидуальной калибровкой и коррекцией движения.

Рисунок 2.15.б. ОКТ изображения при прямолинейном и угловом сканировании

В 2006г. В ИПФ РАН был реализован скоростной метод оптической когерентной томографии  (ОКТ) на основе спектрального анализа интерферирующего оптического поля, который позволяет более чем на порядок повысить скорость получения изображений внутренней структуры биологических сред. На первом этапе реализован метод спектральной ОКТ на основе волоконно-оптической схемы интерферометра Майкельсона для отработки методики спектрального анализа и программных средств. Проведено исследование влияния неэквидистантности отсчетов принимаемого оптического спектра на точность восстановления распределения сигнала рассеяния в глубину. Показано, что в случае цифровой коррекции искажений, вызванных неэквидистантностью спектральных отсчетов, время получения одной строки изображения в картине рассеяния обусловлено в основном вычислительными задачами. Для повышения скорости получения ОКТ изображений до видеостандарта в реальном времени (до 20 кадров в секунду) предложено использовать более быстрый аналоговый метод линеаризации спектральных отсчетов на основе призменного компенсатора (ПК). Анализ параметров ПК показал возможность реализации спектрально-обусловленного пространственного разрешения в глубину. На втором этапе исследования рассмотрена возможность реализации метода спектральной ОКТ на основе оптической схемы, содержащей интерферометры Физо и Майкельсона. Произведены оценки уровня шума и динамического диапазона системы и получено хорошее соответствие с экспериментальными результатами. Предложен способ оптимизации временных параметров системы в соответствии с предложенной моделью шумов.

Компенсация искажений, вызванных неэквидистантностью спектральных отсчетов

В спектральном методе ОКТ изображение формируется с помощью обратного Фурье-преобразования оптического спектра интерференции опорного и рассеянного объектом излучения. Для достижения заявляемых высоких скоростей [1] при восстановлении изображения используется быстрое Фурье-преобразование, предполагающее строгую эквидистантность спектральных отсчетов по аргументу (оптической частоте), что в реальных системах реализуется лишь с некоторой степенью точности. В спектрометре на дифракционной решетке неэквидистантность достигает нескольких процентов от полного спектрального диапазона (при величине спектрального диапазона около 100 нм). Подобная неэквидистантность приводит к существенному уменьшению продольного пространственного разрешения с глубиной (уширение в разы по отношению к спектрально ограниченному значению).

Неэквидистантность спектральных оптических отсчетов может быть устранена последующей цифровой обработкой [2-4], однако высокая вычислительная емкость численных методов передискретизации не позволяет реализовать прибор спектральной ОКТ работающий в режиме реального времени на вычислительной машине потребительского класса. В связи с этим был предложен метод аналоговой компенсцации неэквидистантности спектральных отсчетов с помощью оптической призмы с углом при основании α. В отличие от предложенной в [5] конфигурации, призма развернута под некоторым углом β к плоскости дифракционной решетки (Рисунок 2.16.)

Рисунок 2.16. Оптическая схема спектральной ОКТ на основе интерферометра Майкельсона с аналоговой компенсацией неэквидистантности оптических спектральных отсчетов .

Такая конфигурация спектрометра позволяет компенсировать неэквидистантность спектральных отсчетов с необходимой точностью в требуемом диапазоне длин волн подбором углов α и β. При этом для каждого угла α существует два угла β, при которых ширина восстанновленной функции принимает минимальное значение (Рисунок 2.17). Необходимо отметить наличие абсолютного минимума зависимости ширины восстановленной функции от параметров α и β. Как видно из Рисунка 2.17, существует некоторая ограниченная область параметров, в которой достигается компенсация неэквидистантности, близкая к минимальной. Была выделена область параметров, в которой достигается удовлетворительная компенсация. Показано, что размер этой области зависит от числа необходимых спектральных элементов и полной ширины принимаемого спектра излучения. Было также показано, что учет дисперсионных характеристик материала призмы приводит лишь к незначительной поправке для оптимальных углов  и  (около десятых долей градуса).

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 2.17. Зависимость остаточной неэквидистантности от параметров ,  (при источнике =1300 нм, =100нм): а) 3D - представление; б) положение локальных минимумов 1 и 2 – синие кривые, и соответствующие им значения относительной остаточной неэквидистантности спектральных отсчетов в % от полной щирины спектра источника света – красные кривые. |

Экспериментальная апробация возможности компенсации неэквидистантности спектральных отсчетов была проведена на схеме спектральной ОКТ на основе интерферометра Майкельсона с офтальмологическим вариантом зонда, позволяющим строить изображение сетчатки глаза человека (λ = 830 нм). Внешний вид части оптической схемы - спектрометра приведен на Рисунке 2.18. На макете установки получены изображения со скоростью порядка 40 кадров 250х250 точек в секунду (Рисунок 2.19) в реальном времени, которые по качеству не уступают изображениям, полученным в ранних работах [4-6].

Рисунок 2. 18. Внешний вид спектрометра.

Рисунок 2. 19. Изображения сетчатки глаза человека в области желтого пятна.

В проекте был сделан анализ шумовых характеристик для схемы спектральной ОКТ на базе интерферометров Физо и Майкельсона (Рисунок 2.20), аналогичный тому, который был сделан для интерферометра Майкельсона [3,7,8]. Физическая возможность создания идентичных, взаимозаменяемых эндоскопических зондов заключается в использовании в качестве измерительного воздушный интерферометр Физо, а в качестве компенсирующего – интерферометр Майкельсона [9,10]. Интерферометр Физо, в котором одним из отражателей является оптическая поверхность выходного торца волокна зонда, а вторым – исследуемый объект, не содержит среды с материальной дисперсией (кроме объектива и исследуемого объекта), вследствие чего отпадает необходимость компенсации дисперсии материала оптического волокна зонда. Кроме того, оптические схемы с интерферометром Физо содержат общий оптический путь для опорной и сигнальной волн, который не вносит искажений в интерференционный сигнал. Отличительной особенностью схемы, использующей в качестве измерительного интерферометр Физо, является невозможность произвольного изменения мощности опорной волны, что, в свою очередь, накладывает существенные ограничения на возможность оптимизации параметров такой схемы. При анализе были сделаны общие выводы о природе основных шумов такой системы, о возможных путях оптимизации параметров системы и о наличии ограничений, связанных с конечным значением емкости принимающих фотоэлементов. В результате проведенных исследований было показано, что в условиях реального источника излучения, приемника и потерь излучения в оптическом тракте в спектральной ОКТ-системе на основе интерферометра Физо с компенсирующим воздушным интерферометром Майкельсона возможна реализация в дробовом пределе приема и отображения ОКТ-изображений со скоростью до 30 кадров в секунду с 256х256 элементами с динамическим диапазоном около 40 дБ (Рисунок  2.21).

Рисунок 2.20. Схема эксперимента. 1 – ширикополосный источник света, 2 – оптический изолятор, 3 – 3дБ ответвитель, 4 – воздушный дополнительный интерферометр Майкельсона, 5 – оптический циркулятор, 6 – сканер (базовый интерферометр Физо), 7 – спектрометр, 8, 11 – ахроматический дублет, 9 – дифракционная решетка, 10- компенсирующая призма, 12 – ПЗС-линейка, 13 – исследуемый объект.

Рисунок 2.21. Восстановленный сигнал от резкой границы, полученный в системе спектральной ОКТ –1; численная модель – 2.

2.6 Методы создания объемных наноструктурированных материалов за счет лазерного воздействия

Были изучены особенности формирования наночастиц золота в полимерной матрице под воздействием излучения ультрафиолетового и видимого диапазонов, выявлена значительная роль нагревания среды на процесс образования наночастиц золота. Исследовались пленки полиметилметакрилата и его сополимеров допированные золотохлористоводородной кислотой. Пленки получали из раствора методом полива или на центрифуге. Концентрация вводимой золотохлористоводородной кислоты варьировалась от трех до двадцати весовых процентов. Под действием УФ излучения происходит диссоциация кислоты на ионы Au3+ и Cl-, в дальнейшем происходит восстановление ионов золота. Атомы золота объединяются, образуя наночастицы золота размерами от (2-5) нм до 100нм. В работе установлено, что скорость формирования наночастиц золота зависит от температуры пленки. Процесс контролирования по измерению величины и характеру спектра поглощения пленки. Известно, что наночастицы золота обладают специфическим резонансным поглощением, положение максимума зависит от размера наночастицы, а величина поглощения – от их количества. Таким образом, процесс формирования наночастиц в полимерной пленке разбивали на два этапа: УФ инициирование и тепловое «выращивание» (Рисунок 2.22).

Рисунок 2.22. Спектроскопическое исследование процесса формирования золотых наночастиц в полимерной матрице.

На рисунке 2.22 слева показан исходный спектр поглощения пленки. Пик в районе 320нм соответствует поглощению прекурсора золота. После облучения этот пик пропадает. Отжиг приводит к появлению наночастиц золота, что видно по появлению пика поглощения в районе 550нм. Это поглощение соответствует плазменному резонансу в наночастицах золота. На рисунке 2.22 справа показан рост поглощения пленки при отжиге соответствующий увеличению количества наночастиц золота в образце.

Для определения размеров и распределения по размерам использовали методику малоуглового рентгеновского рассеяния. Показано, что сформированные наночастицы имеют сферическую форму и радиус частиц лежит в интервале от 1 нм до 40 нм.

Была разработана методика управляемого формирования наночастиц в полимерных пленках с заданными свойствами. Разделение процесса формирования наночастиц на этап генерации ионов Au3+ воздействием УФ излучения и этап ускоренного роста числа наночастиц золота за счет повышения температуры облученного полимера позволяет формировать пространственные структуры в полимере из наночастиц золота. Сканируя луч УФ лазера по поверхности пленки содержащей HAuCl4 можно создать нужную двухмерную структуру из ионов золота. Облучая образец УФ излучением через маску со специальным рисунком переносим его в пленку с наночастицами золота.

По такой методике была сформирована решетка из наночастиц золота с периодом 8 мкм. (Рисунок 2.23.) К шаблону с помощью специального устройства плотно прижималась полимерная пленка допированная HAuCl4 толщиной 2 мкм, нанесенная на стеклянную подложку. Шаблон представлял собой кварцевую пластину с нанесенным алюминевым покрытием со штрихами соответствующих размеров.

Для уменьшения дифракционного расплывания дифракционные решетки формировались в тонких (1.0-2.0) мкм пленках ПММА допированных HAuCl4 (20% вес). Облучение велось ртутной лампы (ДРП-400 ) через светофильтр УФС-1 или третьей гармоникой Nd-лазера ((=355 нм). Мощность в пучке составляла 10 мВт/см2.

Существенно, что решетка прозрачна в ИК диапазоне. Предполагается, что решетка сформированная из наночастиц золота относятся к фазовым решеткам, в которых дифракция связана с периодическим изменением коэффициента преломления. Это реальное предположение, поскольку прямые измерения показали, что допирование ПММА наночастицами золота увеличивает показатель преломления с 1.48 до 1.540.02. Показатель преломления определяется концентрацией наночастиц Au. Облучение исходной пленки через шаблон обеспечивает в областях пропускания шаблона формирование наночастиц, в экранированных областях n не должно меняться. Эта ситуация легко контролируется по спектрам поглощения. Измерения спектров поглощения в области решетки и вне ее показали, что поглощение в области решетки меньше в отношении площади пропускания к экранированной площади.

Различие в содержании наночастиц в экспонированных и не экспонированных местах решетки хорошо видно из картины распределения наночастиц полученной с помощью атомно-силового микроскопа (Рисунок 2.24).

Таким образом, свойства наночастиц, сформированных в полимере увеличивать коэффициент преломления можно использовать для построения оптических элементов микронных размеров.

Рисунок 2.23. На рисунке представлена часть дифракционной решетки с периодом 8 мкм.

Рисунок 2.24. Изображение фрагмента дифракционной решетки полученное с помощью АСМ.

Начаты исследования одного из наиболее интересных направлений использования сканирующих зондовых микроскопов - создание на поверхности образцов при облучении лазерным излучением структур с нанометровыми размерами, которые могут быть использованы в качестве элементов памяти со сверхвысокой плотностью записи информации. В настоящем отчете излагаются экспериментальные результаты по наноструктурированию металлических пленок, полученные при облучения зонда атомно-силового микроскопа излучением лазера с фемтосекундной длительностью импульса. Применение фемтосекундных импульсов позволило исследовать влияние длительности импульса на образование наноструктур, что важно для выяснения механизма рассматриваемого явления. Кроме того, оказалось, что при воздействии фемтосекундного излучения удается создавать структуры в таких твердых и тугоплавких материалах.

Качественная схема эксперимента приведена на рисунке 2.25. В настоящем цикле экспериментальных исследований использовалось лазерное излучение со следующими параметрами: длина волны ( = 0,8 мкм, длительность импульса ( 100 фс, энергия в импульсе W 50 мкДж, которое фокусировалось линзой в пятно диаметром d 300 мкм.

Рисунок 2.25. Качественная схема эксперимента

В эксперименте использовался коммерческий атомно-силовой микроскоп (АСМ, модель «Смена» фирмы NT MDT) с кремниевыми зондами, покрытыми слоем из карбида вольфрама W2C толщиной 20–30 нм, радиус кривизны острия зонда составлял rз ( ( 30 нм, угол при вершине зонда ( = 11(, длина зонда h ( 10 мкм. Образцами служили металлические пленки из золота, меди, индия и магнитного материала FeCr. Пленки наносились методом осаждения из паров на кремниевую подложку. Толщина пленок была 20–30 нм, шероховатость поверхности зависела от материала пленки и составляла несколько нанометров.

При превышении плотностью потока энергии некоторого порогового уровня, на поверхности образца происходило образование кратера. Типичный вид получающихся наноструктур приведен на рисунке 2.26 для пленки из FeCr, p-поляризации лазерного излучения и плотности потока энергии F = 95 мДж/см2. Характерный диаметр наноструктур вблизи порога составлял d = 20…50 нм, глубина h = 2…5 нм. По мере роста плотности потока энергии диаметр и глубина кратеров увеличивались. Как оказалось, пороговая плотность потока энергии  коррелирует с температурой плавления материала: чем выше температура плавления, тем больше плотность потока энергии, при которой появлялись наноструктуры (рисунок 2.27.) Исследование зависимости порога появления наноструктур от поляризации лазерного излучения показало, что в случае p-поляризации величина порога для разных материалов в 1,5–2 раза ниже, чем для s-поляризации. Так, для FeCr в случае p-поляризации пороговая плотность потока энергии составила F= (7510) мДж/см2, для s-поляризации F= (15015) мДж/см2, для пленки из золота F= (345) мДж/см2 и F= (6710) мДж/см2 соответственно. Также обнаружилось, что пороги образования наноструктур для наносекундных лазерных импульсов в несколько раз выше, чем при фемтосекундной длительности импульсов.

| Рисунок 2.26. Вид наноструктуры, полученной на пленке из FeCr, p-поляризация, F = 95 мДж/см2 | Рисунок 2.27. Зависимость порога образования наноструктур от температуры плавления материала образца |
| --- | --- |

Обсудим теперь полученные экспериментальные результаты с точки зрения двух возможных механизмов образования наноструктур на поверхности образца, обсуждаемых в литературе. Один из них основан на абляции материала образца лазерным полем, которое претерпевает усиление около острия зонда АСМ. Другой обсуждаемый механизм связан с термическим удлинением зонда при поглощении лазерного импульса и механическим давлением, которое при этом оказывает зонд на образец.

Эффект усиления поля около острия зонда в абляционном механизме очень чувствителен по отношению к направлению поляризации лазерного излучения относительно оси зонда. Если для p-поляризации усиление интенсивности непосредственно под острием может достигать нескольких сотен раз, то для s-поляризации усиления поля практически не наблюдается. Степень же влияния поляризации излучения на нагрев зонда и его термическое удлинение в основном определяется зависимостью коэффициента поглощения излучения от поляризации и не превосходит 10%.

Изменение длительности импульса в разной степени сказывается на пороге появления наноструктур в рамках двух обсуждаемых механизмов. При абляционном механизме объем материала нагретый наносекундными импульсами превосходит объем нагретой области при фемтосекундном воздействии в ~ 106…108 раз. Другими словами, для абляции материала образца наносекундными импульсами нужно значительно больше энергии, чем при фемтосекундной длительности лазерных импульсов.

Еще одно замечание по поводу влияния эффекта усиления поля около острия зонда на процесс наноструктурирования. Рассмотрим более внимательно структуру электрического поля в зазоре зонд – образец (рисунок 2.28). При характерном радиусе кривизны зонда в несколько десятков нанометров величина зазора в экспериментах составляла величину

Рисунок 2.28. Качественная структура электрического поля в зазоре между зондом и поверхностью образца

~1нм, то есть геометрия зазора близка к геометрии плоского конденсатора. При такой структуре поля в силу граничных условий поле ослабляется внутри образца в ( раз, здесь ( – диэлектрическая проницаемость материала образца. Для металлов в оптическом диапазоне ((( ( 20...25, то есть интенсивность электромагнитного поля ослабляется внутри металлического образца в (((2 = 400…600 раз.

Все эти факторы позволили нам сделать вывод о том, что основной причиной образования наноструктур на поверхности металлических образцов при лазерном облучении зонда АСМ является разогрев зонда поглощенным лазерным излучением и его механическое давление на образец при термическом удлинении. Как показал анализ результатов экспериментов, весьма вероятным представляется плавление материала образца в процессе модификации.

2.7  Технологии создания образцов поляризованных пленок полимерных нанокомпозитов с электрооптическими коэффициентами не менее 50 пм/В.

В последнее десятилетие все большее внимание исследователей привлекают полимерные материалы для электроники и оптоэлектроники с включением в них специфических функциональных групп, упорядоченных на наноразмерном уровне. Эти системы оказываются в ряде случаев более эффективными и технологичными, чем широко известные неорганические кристаллы. Актуальность и практическая значимость проблемы разработки новых нелинейно оптически активных полимерных материалов определяется тем, что с их помощью могут быть решены ключевые задачи создания оптоэлектронных устройств, работающих на фотохимических и фотофизических эффектах взаимодействия света с веществом, в частности – приборов для управления параметрами лазерной генерации при создании источников когерентного излучения, голографической записи и хранения информации, волноводов и т.д.

Нелинейные методы конверсии частоты излучения из оптического диапазона в терагерцовый (ТГц) обладают низкой эффективностью вследствие значительной взаимной удаленности этих спектральных диапазонов и существенного вклада материальной дисперсии нелинейных элементов. Одним из направлений решения этой проблемы является поиск и разработка новых материалов обладающих высокой эффективной нелинейностью и низкой дисперсией показателя преломления. Значительный интерес вызывают полимерные материалы, допированные металлоорганическими комплексами, обладающими высокой оптической нелинейностью (>100 пм/В). Полимеры обладают низкой дисперсией показателя преломления в терагерцовом диапазоне, вследствие отсутствия фононных резонансов. Однако, вследствие законов симметрии проявление электрооптической и квадратичной нелинейности в полимерах возможно лишь при нарушении пространственной изотропии их свойств, например с помощью внешнего электрического поля при температуре выше температуры стеклования полимеров.

Рисунок 2.28. Схема экспериментальной установки: 1 –лазер, 2 – линза, 3 и 5 – призмы из кальцита, 4 – пластина (/4, 6 –призма Волластона, 7 - фотодиоды, 8 – синхронный детектор.

Исследования электрооптических свойств органических нанокомпозитных материалов с низкой (< 200C) температурой стеклования были выполнены на установке, основу которой составляет поляризационный интерферометр Жамена-Лебедева. Такой выбор обусловлен высокой чувствительностью и стабильностью данного интерферометра, что достигается отсутствием движущихся частей и малыми габаритами. Схема установки представлена на рис. 2.28. Исследуемый материал помещался в кювету толщиной 1 мм, состоящую из 2-х стеклянных пластинок, внутренняя сторона которых была покрыта тонким слоем оксида индия (ITO). Проводящий слой был разделен на два электрода неглубокой канавкой. На одну пару противолежащих электродов подавалось переменное и постоянное напряжение, другая пара была закорочена. Сандвич помещался в интерферометр таким образом, чтобы два зондирующих лазерных луча ((=660 нм) проходили через разные пары электродов. Таким образом, в одном плече интерферометра изменения показателя преломления образца могли наблюдаться при приложении электрического поля, в то время как другое плечо служило в качестве опорного. Сдвиг фазы зондирующего света, возникающий при наличии электрооптического эффекта, приводил к изменению интенсивности света на выходе интерферометра, которое регистрировалась фотоприёмниками. Электрический сигнал на частоте приложенного переменного напряжения детектировался синхронным детектором.

Были исследованы образцы, содержащие растворы металлоорганических комплексов в CN-содержащем виниловом мономере (этилцианопропеноат). Химические формулы металлоорганических комплексов представлены на рис. 2.29 (а,б).

Рисунок 2.29.а. Химическая формула металлоорганического комплекса CrPAN

Рисунок 2.29.б. Химическая формула металлоорганического комплекса содержащегося в образцах №1, №2

Графики зависимости электрооптической константы G от постоянного напряжения Udc, прикладываемого к образцам, представлены на рисунке 2.30. Как видно из рисунка 2.30. электрооптическая константа G при определённом напряжении имеет максимум, который можно объяснить следующим образом. При увеличении постоянного напряжения, увеличивается анизотропия образца, вследствие чего увеличивается константа G, однако при этом увеличивается ток, текущий через образец. По мере увеличения тока, происходит разогрев образца и снижение степени анизотропии, что и приводит к уменьшению константы G. Измерения вольтамперных характеристик образцов показали, что максимальное значение электрооптического эффекта соответствует омическим потерям на уровне 150-160 мкВт для исследуемых образцов. Влияние тепловой дезориентации хромофоров может быть существенно уменьшено при испльзовании матриц с высокой температурой стеклования, обладающих меньшей проводимостью, более высокой теплопроводностью и меньшей подвижностью хромофоров. Наиболее сильный электрооптический отклик был получен в образце содержащем CrPAN. Максимальное значение

Рисунок 2.30 Зависимость электрооптической константы образцов CrPAN (▪), №1(●) и №2(▲) от постоянного напряжения.

электрооптического коэффициента G равно 0,9 пм/В при напряженности поляризующего электрического поля равной 10 В/см. На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

- предложенный метод исследования образцов с низкой температурой стеклования весьма перспективен для экспресс-анализа электрооптических свойств металлоорганических комплексов;

- электрооптический отклик в образцах с низкой температурой стеклования лимитируется тепловой дезориентацией хромофоров и существенное усиление электрооптического эффекта следует ожидать при использовании матриц с  высокой температурой стеклования;

- металлоорганический комплекс CrPAN обладает сильным электрооптическим откликом, в матрицах с высокой температурой стеклования следует ожидать значений электрооптического коэффициента G свыше 100 пм/В при при напряженности поляризующего электрического поля на уровне 1-10 кВ/см.

Для придания полимеру, содержащему нелинейные оптические хромофорные группы, нелинейных оптических свойств второго порядка необходимо добиться нецентросимметричного расположения дипольных моментов этих групп в полимерной матрице. Для полимерных пленок с высокой температурой стеклования (~1000С) это может быть достигнуто термоэлектрической обработкой (полингом) в сильном внешнем электрическом поле. При этом полимер необходимо нагревать до температуры, близкой к температуре стеклования, чтобы обеспечить необходимую молекулярную подвижность для изменения направления дипольных моментов хромофорных групп. Схема установки термоэлектрической обработки полимерных пленок представлена на рисунке 2.31. Полинг полимеров осуществлялся методом коронного разряда, который поджигался между иглой (анодом) и электропроводящим ITO покрытием подложки образца (катодом) с помощью источника высокого напряжения. Образовавшиеся при разряде ионы осаждались на поверхности полимерной пленки, создавая внутри ее сильное электрическое поле. Полимерная пленка нагревалась до температуры стеклования для придания подвижности молекулам полимерного материала. Для наблюдения электрооптических свойств была изготовлена серия из 20 различных полимерных пленок. Образец полимерной пленки толщиной

| Рисунок 2.31. Схема установки для термоэлектрической обработки (полинга) полимерных пленок. | Рисунок 2.32.Временная диаграмма полинга |
| --- | --- |

10-20 мкм наносился на стеклянную подложку с электропроводящим ITO-покрытием методом центрифугирования и устанавливался на термостат. Проводящий слой покрытия подложки заземлялся. Над образцом на расстоянии 35 мм была закреплена металлическая игла, подключенная к источнику высокого напряжения. Процессы нагрева и измерения разностного сигнала были автоматизированы. Также контролировалось электрическое сопротивление образцов и ток через образец при коронном разряде. Каждый образец в течении пяти минут нагревался до индивидуальной температуры стеклования (диапазон 80-1050С) для обеспечения подвижности металлоорганических комплексов. Затем на иглу подавалось напряжение ~5 кВ, и поверхность полимерной пленки заряжалась ионам воздуха, образующимися при коронном разряде. Пленки заряжались в течение десятков минут, после чего охлаждались до комнатной температуры при включенном напряжении (рисунок 2.34).

| Рисунок 2.33. Поляризационные спектры полимерных пленок с комплексами CrPAN. | Рисунок 2.34. Зависимость сигнала генерации второй гармоники от температуры пленки |
| --- | --- |

Анизотропия оптических свойств обработанных образцов исследовалась методом поляризационной спектроскопии. На рисунке 2.33 сплошной кривой изображен спектр поглощения полимерной пленки, содержащей комплексы CrPAN до полинга. Спектр поглощение пленки не зависит от поляризации оптического излучения. Полоса поглощения вблизи 600 нм соответствует переходу в лигандном окружении ионов хрома. После полинга, для поляризации параллельной направлению электрического поля в заряженной пленке поглощение вблизи 600 нм возрасло (штриховая линия), а для ортогональной поляризации уменьшилось (штрих-пунктирная линия). По данным экспериментов был вычислен ориентационный параметр S, характеризующий анизотропию оптических свойств материала,

,

где (II и (( коэффициенты поглощения оптического излучения в поляризациях, соответственно, паралельной направлению электрического поля полинга и ортогональной.  Максимальное значение S достигало величины 0,54, что соответствует существенной ориентации металлоорганических комплексов при полинге.

Связь нелинейных оптических свойств с ориентацией комплексов CrPAN и их долговременная стабильность была исследована методом генерации второй гармоники (ВГ) излучения фемтосекундного Ti:sapphire лазера ((=800 нм). Сигнал ВГ выделялся оптическими фильтрами и регистрировался с помощью ФЭУ. Эффективность генерации ВГ в полимерных образцах после полинга возрастала на несколько порядков. Обнаружено, что сигнал ВГ резко спадает при нагреве полимерных пленок до температуры стеклования (Рисунок 2.34), что может быть объяснено разориентацией комплексов CrPAN и возвратом материала образцов в изотропное состояние. Долговременные измерения сигнала ВГ показали, что нелинейные оптические свойства исследуемых образцов сохраняются на протяжении  не менее 500 часов при нормальных условиях. На основании проведенных исследований образцов с высокой температурой стеклования содержащих металлоорганический комплекс CrPAN  можно сделать следующие выводы:

- оптическая нелинейность второго порядка связана с ориентацией хромофоров в изотропной полимерной матрице;

- термоэлектрическая обработка позволяет получать образцы с высокой (S>0,5) степенью ориентации хромофоров;

исследуемые образцы сохраняют нелинейные оптические свойства в течении 500 часов при нормальных условиях и при нагреве до температуры стеклования

2.8 Методы генерации сверхкоротких импульсов электромагнитного излучения терагерцового и дальнего ИК диапазонов в лазерной плазме в газах высокого давления.

Одним из перспективных способов генерации терагерцового излучения (ТИ) связан с пробоем газа при аксиконной фокусировке фемтосекундного лазерного импульса [11-13]. В данной работе представлены предварительные результаты экспериментального исследования возбуждения терагерцового излучения в таких условиях.

Схема экспериментальной установки изображена на рисунке 2.35. Для генерации и регистрации дальнего ИК излучения использовалась фемтосекундная лазерная система «Spitfire» обладающая следующими параметрами: энергия импульсов – 3 мДж, длительность – 35 фс, центральная длина волны – 795 нм, частота следования импульсов – 1 кГц, диаметр лазерного пучка – 1,2 мм.  Лазерное излучение разделялось на два канала с помощью светоделителя СД. Прошедшее через светоделитель излучение использовалось для генерации, а отраженное – для регистрации электромагнитного импульсов в дальнем ИК диапазоне длин волн. В канале лазерного излучения накачки помещалась оптическая линия задержки, состоящая из зеркального уголкового отражателя, помещенного на линейный моторизованный позиционер. Точность позиционирования  составляла 0,125 мкм при длине сканирования 10 см. Фемтосекундные лазерные импульсы с горизонтальной поляризацией фокусировались аксиконной линзой с углом при основании 150. В фокусе аксикона возникала искра. На расстоянии 0,7 см с каждой стороны искры располагались электроды, создающие внешнее  электрическое поле (чтобы избежать пробоя между электродами и держателями оптических элементов электроды имеют сферическую форму). С помощью тефлонового аксикона и системы параболических зеркал  генерируемые низкочастотные импульсы фокусировались на поверхность электрооптического кристалла П -  пластину ZnTe  с размерами 10х10х2 мм3 и ориентацией <110>. Остатки лазерного излучения отсекались фторопластовым фильтром , который обладает высоким пропусканием для низкочастотного излучения.

Пробное лазерное излучение подавалось на поверхность кристалла приемника  через отверстие в параболическом зеркале. Изменения поляризации пробного лазерного излучения под действием электрического поля низкочастотной волны анализировались фазовой пластинкой (/4, призмой Волластона и парой фотодиодов, включенных по балансной схеме. Разностный фототок регистрировался синхронным усилителем SR844. Общее управление экспериментальной установкой, сбором данных и их первичной обработкой осуществлялось через компьютер программой, изготовленной с помощью пакета Labview.

На рисунке 2.36. изображено типичное распределение напряженности поля импульса низкочастотного электромагнитного излучения. Энергия импульса сосредоточена практически в одной осцилляции поля с масштабом порядка 1 пс. Напряженность электрического поля терагерцового импульса оценивалась по отношению амплитуды модуляции поляризации пробного лазерного излучения к полуволновому напряжению ZnTe для статического поля. Согласно оценкам максимальная напряженность электрического поля на поверхности приемника была равна 500 В/см.

Если предположить, что диаметр пучка ТГц импульса на поверхности приемника равен 1 мм (3 длины волны), то мощность ТГц импульса можно оценить как 5 Вт, что соответствует энергии порядка 1 пДж. Таким образом, эффективность преобразования высокочастотного оптического излучения в низкочастотное терагерцовое равна 10-9. Типичное отношение сигнал-шум при измерении  терагерцовых импульсов составляло 102.

При наложении внешнего электрического поля эффективность генерации увеличивалась (рисунок2.37.)

Рисунок 2.35. Схема экспериментальной установки.

Рисунок  2.36. Типичное распределение напряженности поля импульса низкочастотного электромагнитного излучения

Рисунок 2.37. Временная форма терагерцового импульса с внешним электрическим полем 1 (разность потенциалов между электродами – 25 кВ, расстояние порядка 1,5 см.)  и без внешнего электрического поля 2

С целью интерпретации экспериментальных данных рассмотрим следующую модель. Предположим, что скорость ионизации газа в поле лазерного импульса описывается формулой Келдыша [14]:

(1)

где ω0 и E определяются потенциалом ионизации газа. Очевидно, что в поле падающей квазимонохроматической волны частоты ω в скорости ионизации возникают лишь четные гармоники. Это означает, что в электронном токе:

(2)

где υ – скорость осцилляций электронов в оптическом поле, отсутствует низкочастотная составляющая, приводящая к генерации терагерцового излучения. Однако ситуация существенно меняется, если дополнительно «включить» постоянное электрическое поле. Кроме того, при аксиконном оптическом пробое газа возникает электрическое поле, определяемое неоднородностью плазмы. В нестационарном режиме это поле может превышать квазистационарное амбиполярное поле:

(3)

где T – температура плазмы, которая устанавливается в неоднородной плазме на временах  (ωp – плазменная частота). Частота терагерцового излучения, определяемая длительностью оптического импульса, вообще говоря, превышает ωp. Так что Ea можно рассматривать как оценку минимального значения электрического поля, которое возникает при пробое газа. При учете отличия значения поля в скорости ионизации (1) от лазерного EL:

(4)

становится возможным появление в (1) гармоники на частоте ω и, следовательно, генерация терагерцового излучения. Для более реального описания процессов в системе следует модифицировать выражение для тока (2), связанное с учетом рождения электронов в моменты максимального поля. Таким образом, для тока электронов, появившихся в момент времени t` с нулевой начальной скоростью, имеем , где  - единичная функция. В результате полное выражение для тока принимает вид:

(5)

Уравнение для поля, возбуждаемого током (5), в безотражательном приближении запишем следующим образом:

(6)

где .

Далее мы представим численные результаты исследования возбуждения терагерцового излечения на основе системы уравнений (1) (5) (6) в одномерном случае. В безразмерных переменных она имеет следующий вид.

Рисунок  2.38. Эволюция терагерцового импульса по трассе распространения.

На рисунке 2.38 представлена типичная эволюция терагерцового импульса вдоль трассы распространения. Видно, что длительность терагерцового излучения уменьшается, что объясняется неоднородностью возникающей плазмы (по импульсу). Появление дисперсии, связанной с плазмой, приводит к нарушению синхронизма между оптическим и терагерцовым импульсами, что уменьшает эффективность генерации последнего .

Рисунок  2.39. Зависимость амплитуды терагерцового импульса от амплитуды падающего фемтосекундного импульса.

Порог генерации терагерцового излучения фактически определяется порогом ионизации. В наших численных экспериментах пороговое значение составило 0.05 в безразмерных величинах (), что находится в хорошем соответствии с экспериментальными данными (рисунок 2.41). Малое увеличение амплитуды терагерцового импульса при наложении статического поля, возможно обусловлено следующим.

Оценки показывают, что поле, возникающее при пробое газа составляет:

(6)

где L – характерный поперечный размер оптического пучка. При туннельной ионизации температура плазмы довольно низка ; L составляет при аксиконной фокусировке излучения величину порядка . Подставляя эти значения в (6) находим:

(7)

что на порядок превышает приложенное статическое поле. Оценка (7) является, видимо, несколько завышенной, поскольку неясно, как влияет неоднородность поля (6) на генерацию терагерцового излучения.

В заключение отметим, что предложенная модель генерации терагерцового излучения при туннельной ионизации газа в поле оптического излучения позволяет довольно хорошо интерпретировать экспериментальные данные. Для более детального сравнения необходимо проведение более подробных экспериментальных исследований и численных расчетов в неодномерном приближении.

Другой возможностью создания мощного источника электромагнитного излучения ТГц диапазона с напряженностью поля свыше МВ/см для нелинейной спектроскопии

является конверсия лазерного поля в нелинейных средах (в том числе газовых). Эффективность методов конверсии частоты излучения из оптического в Тгц диапазон в нелинейных кристаллах определяется с одной стороны порогом лазерного разрушения материала, а с другой – влиянием материальной дисперсии. В связи с этим, перспективными материалами являются газовые среды, поскольку обладают низкой материальной дисперсией и способны поддерживать взаимодействие с лазерным излучением выше порога ионизации. Однако вследствие законов симметрии эффективная генерация низкочастотного излучения в газах возможно при нарушении пространственной изотропии их свойств, например с помощью внешнего электрического поля, или второй гармоники лазерного излучения. Недавние эксперименты показали, что при острой фокусировке второй гармоники и фундаментальной частоты фемтосекундного лазерного излучения в воздухе и инертных газах возможна генерация предельно-короткого импульса ТГц излучения  с  полосой свыше 10 ТГц и пиковой напряженностью поля  свыше 100 кВ/см .  Мы предлагаем использовать эффект филаментации  мощного двуцветного фемтосекундного лазерного излучения  для  увеличения  длины взаимодействия на два-три порядка, что позволит существенно  повысить эффективность оптико-терагерцовой конверсии. Близкие подходы к данной проблеме были реализованы в где ТГц излучение было получено при филаментации фундаментальной частоты фемтосекундного лазерного излучения  в одной и, соответственно, двух филаментах. Было также продемонстрировано преобразование частоты в средний ИК диапазон при филаментации  двуцветного фемтосекундного лазерного излучения. Спецификой  двухцветной фемтосекундной лазерной филаменты, как источника низкочастотного излучения, является коническая форма диаграммы направленности с сильной зависимостью угла раствора конуса от частоты. Поэтому ТГц и дальнее ИК излучение не было зарегистрировано вследствие апертурного эффекта и ограниченной спектральной полосы системы регистрации.  В наших исследованиях предполагается использовать  оптическую систему для низкочастотного излучения с более высокой числовой апертурой и более широкополосную систему регистрации, что позволит измерить весь спектр низкочастотного излучения.  Спецификой  двухцветной лазерной филаменты в качестве источника низкочастотного излучения  является досветовой режим распространения импульсов накачки исключающий возможность фазового синхронизма в классическом понимании. При этом длина когерентности  нелинейного взаимодействия волн не превышает 1 см. Существенное увеличение длины когерентности предлагается достичь при реализации фазового квазисинхронизма, когда амплитуда нелинейного источника периодически меняет знак вдоль филаменты. Дисперсия показателя преломления  газов при нормальных условиях автоматически обеспечивает пространственную модуляцию вдоль филаменты нелинейной поляризации  третьего порядка с периодом около 3 см из-за разницы фазовых скоростей фундаментальной частоты и второй гармоники излучения накачки.

Были проведены теоретические расчеты поля низкочастотного излучения возбуждаемого импульсами мощного двухцветного фемтосекундного лазерного излучения совместно распространяющихся в плазменной филаменте в приближении заданной накачки. В расчетах использовались как фототоковый. так и нелинейнооптический механизмы генерации низкочастотного излучения. Типичная спектральная диаграмма направленнности низкочастотного излучения, когда период модуляции знака нелинейного источника порядка его длины когерентности (фазовый квазисинхронизм) изображена на рисунке 2.42.

Диаграмма направленности монохроматичной волны имеет вид конуса с углом раствора θ, который зависит от частоты волны ( согласно условиям фазового квазисинхронизма:

,

где h – период модуляции источника , Vgr – эффективная групповая скорость двухцветной накачки. По результатам расчетов были определены оптимальные условия позволяющие увеличить на два-три порядка эффективную длину когерентности нелинейного взаимодействия волн при фазовом квазисинхронизме. Были исследованы влияние толщины филаменты на спектральный состав низкочастотного излучения и определены условия минимальной спектральной фильтрации. Проведенные расчеты показывают, что в рамках предложенного метода возможно существенно повысить эффективность оптико-терагерцовой конверсии за счет увеличения длины нелинейного взаимодействия волн.   На основе рассчитанной структуры поля низкочастотного излучения синтезирована оптическая система зеркал с коническими, сферическими и параболическими поверхностями для преобразования диаграммы направленности и транспортировки излучения до системы регистрации.

Важной особенностью исследуемого механизма генерации низкочастотного излучения является чувствительность к фазовой задержке между фундаментальной частотой и второй гармоникой излучения накачки, что исключает возможность регистрации методом электрооптического стробирования при наличии существенного фазового джиттера у излучения накачки. Разработан и создан двухцветный интерферометр для управления взаимной групповой задержкой двухцветной накачки с фазовым джиттером на приемлемом уровне.

| θ | ( |
| --- | --- |
| Рисунок 2.40 Спектральная диаграмма направленности низкочастотного излучения в случае фазового квазисинхронизма для досветового источника. |

2.9. Источники экстремального ультрафиолетового излучения для проекционной литографии высокого разрешения на основе ЭЦР разряда, поддерживаемого мощным излучением гиротронов.

Интенсивные исследования, направленные на создание источника излучения с длиной волны 13.5 нм, проводимые в настоящее время обусловлены потребностью в таких устройств для применения в процессах проекционной литографии высокого разрешения. Наиболее эффективным методов генерации излучения является использование линейчатого излучения многозарядных ионов олова, поскольку более 100 линий излучения ионов олова с зарядом от +6 до +11 попадают в указанный диапазон длин волн.  В настоящий момент в большинстве источников излучения, для получения плазмы используются установки с мощными лазерами или пинчами различного типа (см., например, [15-20] и цитируемуемую там литературу. Наряду с ощутимым прогрессом в этом направлении у таких источников излучения есть ряд принципиальных недостатков, которые не позволяют считать проблему создания источника экстремального ультрафиолета окончательно решенной.  Среди наиболее существенных недостатков отметим, прежде всего, относительно низкий ресурс работы источника, загрязнение элементов оптической системы распыляемыми веществами, распыление поверхности зеркал быстрыми ионами.  Необходимость решения этих проблем делает разработку источников экстремального ультрафиолета на основе разрядов иного типа актуальными в настоящее время. В настоящей работе в качестве источника экстремального ультрафиолетового излучения предлагается использовать разряд низкого давления в парах олова, поддерживаемого в магнитной ловушке мощным электромагнитным излучением миллиметрового диапазона длин волн в условиях электронно-циклотронного резонанса.

Ранее нами был разработан эффективный метод получения многозарядных ионов металлов [21-24], суть которого заключается в следующем.  В прямую магнитную ловушку с помощью вакуумного дугового источника инжектируется плазма паров олова.  За время пролета плазмы магнитной ловушки, нагреваемые СВЧ излучением электроны плазмы производят дополнительную ионизацию и заряд ионов олова повышается – образуются ионы, линии излучения которых лежат в диапазоне экстремального ультрафиолета.  Использование миллиметрового излучения и миниатюрных вакуумно-дуговых плазмогенераторов позволяет получать источники со сравнительно малыми размерами (поперечные размеры излучающей области ~ 1мм) с достаточно высокой плотностью плазмы (до 1014см-3), что делает описанный метод весьма привлекательным для создания практически точечного источника экстремального ультрафиолета. Отметим, также что в ранних работах [25,26] в ЭЦР разряде большого объема (на уровне 500 см3) удалось добиться высокой эффективности преобразования СВЧ излучения в экстремальный ультрафиолет - до 10% энергии СВЧ излучения преобразовывалось в излучение в диапазоне от 7 нм до 15 нм.

Рисунок 2.41. Схема экспериментальной установки. 1 - плазмогенератор, 2 - СВЧ окно, 3 - магнитные катушки, 4 - откачной тракт, 5 - магнитная завеса, 6 - детектор EUV либо экстрактор ионов и времяпролетный анализатор ионного спектра.

Эксперименты проводились на установке, схема которой приведена на рисунке 2.41. Осесимметричная магнитная ловушка (пробкотрон) создавалась током, протекающим через катушки 3. Длина ловушки составляла 26 см, максимальное магнитное поле в пробке 4 Тл., длительность импульса тока катушки - 5 мс.  Источником плазмы 1 является вакуумно-дуговой плазмогенератор типа Мevva, устанавливаемый на оси системы вблизи одной из пробок магнитной ловушки.  Конструкция плазмогенератора схематично показана на рис. 2. Вакуумно-дуговой разряд, инициируемый вспомогательным разрядом по поверхности диэлектрика, генерирует плазму материала катода (олова) 1, которая заполняет полый анод 2. В качестве диэлектрика использована тонкая керамическая трубка 4, которая размещается между катодом 1 и анодом вспомогательного разряда 3. При межэлектродном расстоянии вспомогательного разряда ~ 1 мм для возбуждения катодных пятен и инициирования вакуумной дуги достаточно приложения между катодом и поджигающим электродом импульса напряжения величиной 7 кВ и длительностью 10 - 30 мкс.

Рисунок 2.42. Схема вакуумно-дугового плазмогенератора: 1 - катод, 2 - полый анод, 3 - поджигающий электрод, 4 - керамический изолятор.

Источник питания генератора плазмы обеспечивал импульс тока дугового разряда длительностью ~100 мкс, а величина тока могла варьироваться от 50 до 300 ампер. Для дополнительного нагрева плазмы использовалось излучение гиротрона с частотой излучения 75 ГГц, мощностью до 50 кВт, длительностью импульса 150 мкс. Разрядная вакуумная камера, помещенная внутрь магнитной ловушки, имела тефлоновое окно 2, через которое излучение гиротрона вводилось в область разряда. Поглощение излучения в плазме приводило к значительному увеличению энергии электронов, что обеспечивало дополнительную ионизацию ионов и их эффективное возбуждение с последующим спонтанным высвечиванием. Экспериментальная установка работала в импульсном режиме, с частотой следования импульсов до 1 Гц.

Для анализа ионного состава плазмы использовались двухсеточный экстрактор ионного пучка с напряжением до 20 кВ ускоряющим ионы и времяпролетный анализатор [27].  Работа такого анализатора основана на том, что ускоренные одинаковым приложенным напряжением ионы с разным отношением заряда к массе летят с разной скоростью.  Ионный пучок в требуемый момент времени кратковременно (80 нс) фокусируется с помощью электростатической линзы.  Сфокусированный пучок попадает в цилиндр Фарадея, находящийся в конце трубы дрейфа.  За время пролета достаточно протяженной трубы дрейфа происходит разделение ионов, и таким образом сигнал, измеренный в цепи коллектора цилиндра Фарадея, представляет собой масс-зарядовый спектр ионов в пучке (рисунки .2.43, 2.44).

Измерения интенсивности свечения плазмы в диапазоне экстремального ультрафиолета проводилось с помощью абсолютно калиброванного измерителя мощности на основе двух Nb/Si многослойных зеркал, обеспечивающих спектральную полосу регистрации 13.5 нм ± 1%, Zr/Si - фильтра, «отрезающего» длинноволновое излучение, и кремниевого диода AXUV-100 (IRD, США). Чувствительность измерителя составляла 0,033 А/Вт, минимальная регистрируемая мощность излучения с длиной волны 13,5 нм (обнаружительная способность) - 3.3×10-10 Вт. Подробное описание измерителя мощности излучения  приведено в работе [28].

Детектор располагался либо поперек оси системы и в его поле зрение попадала средняя часть магнитной ловушки с плазмой, либо вдоль оси системы и тогда в его поле зрения попадала все плазма. Для исключения попадания плазмы в детектор в эксперименте использовалась "магнитная завеса", представляющая собой систему из постоянных магнитов создающих на пути плазменного потока магнитное поле, препятствующее попаданию плазмы в детектор. (5 на рисунке 2.42).

Рисунок 2.43. Распределение ионов олова плазмы вакуумно-дугового разряда по кратностям ионизации (без СВЧ нагрева). Осциллограмма тока коллектора цилиндра Фарадея анализатора. По горизонтальной оси отложено время в микросекундах от момента срабатывания затвора времяпролетного анализатора.

Распределение ионов олова по кратностям ионизации без СВЧ нагрева приведено на рисунке 2.44. Величина среднего заряда <Z> = 2, максимальный заряд Zmax = 3. Магнитное поле в пробках ловушки составляло 2 Тл. Величина тока вакуумной дуги Iarc = 150 ампер. Отметим здесь, что распределение ионов по кратностям ионизации в вакуумно-дуговом разряде практически не зависит ни от величины тока вакуумной ни от величины магнитного поля при полях свыше 1 Тл [23, 25].

СВЧ нагрев плазмы приводил к существенному сдвигу распределения ионов по кратностям ионизации в область больших зарядностей. Типичное распределение ионов по кратностям ионизации представлено на рисунке 2.45. Такое распределение ионов по кратностям ионизации удалось реализовать при следующих параметрах работы установки: магнитное поле в пробках - 1 Тл, мощность СВЧ - 50 кВт, ток вакуумной дуги - 100 ампер. Несмотря на то, что представленное распределение ионов по кратностям ионизации не является вполне оптимальным с точки зрения излучения в диапазоне 13.5 нм ±1% (см. например [28]), но уже при таком распределении удалось зарегистрировать экстремальное ультрафиолетовое излучение мощностью ≈4 Вт в телесный угол 4 п ст.рад. в указанном спектральном диапазоне.  При увеличении напряженности магнитного поле ловушки (до 4 Тл), т.е. при реализации резонансных условий нагрева электронов, интенсивность излучения плазмы в указанном диапазоне существенно возрастала и достигала ≈ 50 Вт в телесный угол 4п ст.рад.

Рисунок 2.44. Распределение ионов олова по кратностям ионизации при нагреве плазмы микроволновым излучением. Осциллограмма тока коллектора цилиндра Фарадея анализатора. По горизонтальной оси отложено время в микросекундах от момента срабатывания затвора времяпролетного анализатора.

Для источника экстремального ультрафиолетового излучения помимо мощности ультрафиолетового излучения важную роль играет размер излучающей области плазмы. Поперечный размер плазмы в наших экспериментах определяется диаметром отверстия в аноде вакуумно-дугового плазмогенератора и составляет 3 мм (отметим, что этот размер можно существенно уменьшить до размеров определяемых диффузионными процессами в плазме – по оценкам ~ 0,1 мм). Для оценки продольного размера излучающей области будем считать, что по мере движения плазмы от плазмогенератора сквозь ловушку ионы повышают свой средний заряд от 2 до 6-8 в соответствии со значениями констант скорости ионизации соответствующих ионов. При параметрах плазмы характерных для условий экспериментов длина ионизации иона Sn6+ оказывается ≈ 5 см.  Для оценок примем, что поперечный размер излучающей области плазмы 3 мм а продольный 5 см, тогда объем излучающей плазмы составляет 0.35 см3, а удельная мощность свечения в указанном спектральном диапазоне достигала ~ 10 Вт/см3.

Оценка эффективности работы ЭЦР источника экстремального ультрафиолетового излучения проводилась следующим образом. Температура электронов подбиралась так, чтобы рассчитанное из балансных уравнений распределение ионов по зарядам и измеренное совпадали наилучшим образом (см. рисунок 2.46). Система балансных уравнений выглядит следующим образом:

где N0, N1, N2, ... - концентрации атомов и ионов с соответствующим зарядом, Ne - плотность плазмы, τ =L/V - время пролета ионами длины ловушки, в расчетах принято равным 26 µs, F0, F1, F2 ... - плотности потока инжектируемых плазмогенератором в магнитную ловушку атомов и ионов, k0, k1, k2, ... - константы скорости ионизации, вычисленные для максвелловского распределения электронов по скоростям на основании данных [27]. Начальный средний заряд ионов в инжектируемом потоке составлял 2. Плотность плазмы задается током вакуумно-дугового разряда. Мощность СВЧ излучения, необходимая для поддержания плазмы с определенной температурой электронов (мощность поглощаемая плазмой) вычислялась как сумма выносимой из ловушки через пробки энергии плазмы и затрат на ионизацию и возбуждение ионов. Излучательные потери плазмы рассчитывались с использованием усредненных констант скорости возбуждения многозарядных ионов [28].

Численные оценки показали, что минимальное расхождение измеренного распределения ионов по кратностям ионизации с расчетным оказывается при температуре электронов равным 80 эВ для нерезонансного режима и 100 эВ для резонансного. При этом в спектральном интервале 13.5 нм ± 1% интенсивность излучения 1 см3 плазмы составляет 35Втв 4п ст.рад в нерезонансном режиме и 200Втв 4п ст.рад в резонансном. Мощность необходимая для поддержания плазмы в резонансном случае по расчетам составляет ≈ 20 кВт/см3.  Таким образом, осуществление режима нагрева электронов плазмы до оптимальной температуры позволит значительно увеличить мощность выхода излучения в требуемом спектральном диапазоне.

В заключении на основании полученных данных оценим параметры ЭЦР источника экстремального ультрафиолетового излучения с накачкой современными гиротронами, работающими в непрерывном режиме. Для определенности проведем оценки для гиротрона, производимого в НПП ГИКОМ с частотой излучения 170 ГГц и максимальной мощностью СВЧ излучения до 500 кВт [29].  Расчеты показывают, что использование такого гиротрона даже при мощности излучения 20 кВт обеспечивает генерацию плазмы паров олова с характерными размерами 1мм х 1мм х 10 мм со средним зарядом ионов олова равным 9 и температурой электронов 200-300 эВ.  Мощность излучения плазмы в диапазоне 13.5 нм ± 1% будет составлять 1 кВт при эффективности преобразования СВЧ излучения в экстремальный ультрафиолет на уровне 5%.  Таким образом, возможно дальнейшее увеличение мощности излучения источника экстремального ультрафиолета для проекционной литографии высокого разрешения

Рисунок 2.45. Распределение ионов по кратностям ионизации. 1 - Экспериментальное, напряженность магнитного поля 1 Тл, ток вакуумной дуги 100 ампер, СВЧ мощность 50 кВт. 2 - Расчет с минимальным расхождением распределения ионов по кратностям ионизации, Ne = 1.4·1013 см-3, Te = 80 эВ.

2.10 Прототип источника мощного излучения субмиллиметрового диапазона длин волн для технологических приложений

Для проведения экспериментальных исследований в области создания новых материалов с использованием мощного микроволнового излучения в ИПФ РАН разработаны и созданы гиротроны, технические параметры которых ориентированы на решение прикладных технологических задач. Отличительными особенностями созданных гиротронов миллиметрового диапазона длин волн являются:

- работа в «тёплых» магнитных системах, охлаждаемых проточной водой либо маслом. Использование теплых магнитных систем обеспечивает простоту и надёжность эксплуатации гиротронов, в том числе в технологических процессах, требующих их непрерывной работы в течение нескольких суток, например, в процессе осаждения пластин поликристаллического алмаза из газовой фазы разряда, поддерживаемого микроволновым излучением;

- работа на второй гармонике электронной циклотронной частоты и, следовательно, двукратное снижение напряженности статического поля, создаваемого магнитными системами. Снижение рабочего магнитного поля позволят значительно уменьшить мощность питания магнитной системы, снизить требования к её системе охлаждения.

- генерация излучения на сравнительно низких рабочих модах. Это даёт возможность использовать высокоэффективные (с коэффициентами передач излучения порядка и более 98%) электродинамические линии передач излучения, выполненные в виде закрытых многомодовых волноводов, надёжно обеспечивающих минимальный уровень рассеянного излучения;

- работа со специализированными, действующими по принципу преобразования частоты, источниками стабилизированного высоковольтного питания. Разработанные источники питания обеспечивают значительное увеличение срока службы гиротронов при сохранении их технических характеристик, за счёт снижения рассеянной мощности на катоде гиротрона и стабилизации тока эмиссии гиротрона.

В Таблице 4 приведены основные технические характеристики разработанных гиротронов, мощностью 5…30 кВт на частотах 24 – 28 ГГц, используемых в созданных в ИПФ РАН специализированных комплексах для высокотемпературной обработки материалов. Фотография гиротрона приведена на рисунке 2.46.

Таблица 4

| Частота генерации, ГГц | Выходная мощность, кВт | Параметры питания; напряжение, кВ / ток, А | Максимальный КПД, % | Магнитная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 (2) | 0.1-5 | 18 / 0.75 | 50 | соленоид с масляным охлаждением |
| 24.1 | 1-30 | 33 / 2.2 | 50 | соленоид с водяным охлаждением |
| 28 (2) | 0.1-15 | 24 / 2.3 | 32 | соленоид с масляным охлаждением |

Рисунок 2.46.Фотография гиротрона мощностью 5 кВт, работающего на частоте 24 ГГц.

3. Перечень услуг, предоставляемых центром коллективного пользования «центр микроволновых и лазерных нанотехнологий»

Одной из основных задач центра является повышение эффективности научно- исследовательских и опытно конструкторских работ путем предоставления сторонним организациям доступа к  существующему и вновь запускаемому оборудованию центра. Центр обеспечивает представление услуг по трем направлениям: использование сторонними организациями для проведения испытаний и исследований уникальных установок и стендов ЦКП, проведение работ с использованием оригинальных технологий и технологического оборудования ЦКП, использование сторонними организациями оригинальных метрологических разработок, методов аналитических исследований и средств измерения.

Кроме того, оборудование ЦКП систематически используется в учебном процессе для выполнения: лабораторных работ студентами старших курсов, спецпрактикумов студентами 4-6 курсов. , в профориентационной работе с молодежью - ежегодно проводятся ознакомительные экскурсии для школьников города Н. Новогорода.

3.1 ЦКП предлагает для использования сторонними организациями следующие установки и стенды.

      - Фемтосекундные лазерные стенды для облучения мишеней (газовых, твердотельных) оптическим излучением с мощностью около 500ТВт (1 импульс в 30 минут), с мощностью 1ТВт (частота повторения 10Гц), с мощностью 0.1ТВт (частота повторения 1кГц).

      - Экспериментальные комплексы на основе гиротронов и карсинотронов для облучения

мишеней импульсным электромагнитным излучением с мощностью до 1ГВт (сантиметровый диапазон длин волн, длительность импульса десятки наносекунд) и до 1МВт (миллиметровый диапазон, длительностью до 1 секунды).

- Оптический когерентный микроскоп для исследование биофизических процессов на уровне клетки.

- Экспериментальная установка для изучения сверхбыстрых процессов pump-probe методом. Позволяет исследовать кинетику фотовозбужденных носителей с субпикосекундным временным разрешением.

- Экспериментальная установка для изучения электрооптических свойств новых полимерных материалов. Позволяет исследовать полимерные пленки как с низкой (<200C), так и с высокой температурой стеклования.

- Микроволновый комплекс для нагрева диэлектрических материалов на основе специализированного гиротрона с регулируемой выходной мощностью до 10 кВт на частоте 24 ГГц.

- Стенд для спекания в условиях микроволнового нагрева образцов лазерной керамики при температурах свыше 1700°С и вакууме порядка 10-5 атм с регулируемым временным профилем температур.

- Специализированные гиротронные комплексы микроволновой обработки материалов для исследования процессов взаимодействия интенсивного микроволнового излучения с широким классом диэлектрических, полупроводниковых и металлических материалов, разработка методов создания новых материалов. Исследования можно проводить при мощностях микроволнового излучения 	3 – 15 кВт в частотном диапазоне 24-84 ГГц при объеме рабочей камеры 100 л и более в диапазоне давлений 2 – 10-5 атм; точность автоматического поддержания температуры в процессах высокотемпературной обработки материалов 0,3%.

3.2. Оригинальные технологии и технологическое оборудование, предоставляемые центром.

- Выращивание поликристаллических алмазных пластин толщиной 0.5-1 мм и диаметром 50-75 мм из газовой фазы в плазме СВЧ разряда для различных применений, в том числе для использования в качестве теплоотводящих подложек в электронной аппаратуре.

- Обработка поверхности алмазных пленок и пластин до шероховатости поверхности по 10-12 классу (Ra = 0.04-0.06).

- Экспериментальный стенд для генерации и регистрации сверхкоротких импульсов электромагнитного поля в терагерцовом диапазоне с помощью фемтосекундных лазерных импульсов.

- Сильноточные источники ионов и интенсивные потоки неравновесной плазмы для модификации поверхностей на основе ЭЦР разряда, поддерживаемого мощным миллиметровым излучением гиротронов.

- Стенд для микромодификации поверхности и объема широкого класса веществ с помощью фемтосекундных лазерных импульсов.

- Стенд для измерния оптических и термооптических характеристик среды в диапазоне температур от 77 до 300К.

- Стенд для измерения контраста фемтосекундного импульса в интервале до 10нс с динамическим диапазоном 8 порядков.

- Волоконная фемтосекундная лазерная система мощностью до 20 Вт для микроструктурирования материалов и генерации терагерцового излучения.

- Стенд неразрушающего контроля поверхности (микрошероховатости и плоскостности) оптических поверхностей и исследования микро- и наноструктур с разрешением по глубине ~ 1 ангстрем и менее 1 микрона по горизонтали и с размером изучаемой области до ~ 1 х 1,5мм. Размер исследуемых деталей до~ 40x40см.

- Параллельное преобразование аналоговых сигналов для задач обработки информации и нейрокомпьютинга.

3.3. Аналитические методы исследования и средства измерений.

- Исследование динамики релаксации фотовозбужденных состояний вещества с субпикосекундным временным разрешением методом возбуждения-зондирования в ИК и терагерцовом диапазонах.

- Исследование нелинейных и электрооптических свойств новых материалов с субпикосекундным временным разрешением.

- Исследование действительной и мнимой части диэлектрической восприимчивости твердотельных, жидких и газообразных образцов методами терагерцовой импульсной спектроскопии в диапазоне 0.2-2 ТГц.

- Измерение диэлектрических свойств жидких, твердых и газообразных диэлектриков в ММ и СубММ диапазоне длин волн, включая измерения в широком диапазоне коэффициента поглощения газов, тангенса потерь и показателя преломления в твердых и жидких диэлектриках, а так же для измерения коэффициентов отражений металлов, сплавов и металлических покрытий.

- Разработанные методы оптической диагностики патологических процессов на молекулярном, клеточном, тканевом и организменном уровнях на базе инвертированного микроскопа для работы в проходящем свете

  - разработка методов направленной доставки в организме полифункциональных агентов на основе моноклональных антител флуоресцентных соединений относящихся к различным классам, с целью определения возможности их применения в диагностике;

  - разработка модельных систем для оценки эффективности терапевтических методов воздействия с использованием флуоресцентных белков;

  - оценка цитотоксического эффекта диагностических и терапевтических агентов.

- Исследование динамики релаксации фотовозбужденных состояний вещества с субпикосекундным временным разрешением методом двухцветного возбуждения-зондирования в в диапазоне длин волн 500-2600 нм.

- Методика по определению толщины и линейных размеров объектов методами оптической микроскопии.

- Тестирование СВЧ узлов и приборов в широком диапазоне частот и в различных температурных режимах (от комнатных до криогенных); измерения шумовых характеристик и чувствительности миллиметровых и субмиллиметровых приемников.

- Измерение параметров волноводных и квазиоптических систем в диапазоне от 8 ГГц до 250 ГГц. Измерительная техника базируется на скалярных панорамных измерителях (коэффициентов отражения и прохождения), перекрывающих указанный диапазон, и механических устройств, обеспечивающих сканирование приемного рупора в плоскости измерения. Для измерений различных трактов возможно использование возбудителей различных типов волн (например, ТЕ11, ТЕ01, ТМ01, НЕ11, различных высших волн, квазиоптических пучков с гауссовой пространственной структурой).

- Измерение поглощения излучения в газах и конденсированных средах и отражательной способности металлов в диапазоне частот 36-380 ГГц при температурах от 20 до 6000С; относительная точность измерений показателя преломления и тангенса угла потерь диэлектриков равна соответственно 10-5 и до 10-3, абсолютная точность измерений поглощения в газообразных до 0.002 дБ/км, коэффициента отражения металлов с абсолютной точностью до 3×10-5.

4. Перечень организаций - пользователей оборудования ЦКП за отчетный период.

4.1 На настоящем этапе в работе принимали участие сотрудники следующих организаций:

- Институт химии высокочистых веществ РАН (Нижний Новгород),

- Институт электрофизики УрО РАН (Екатеринбург),

- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (Саров),

- Нижегородский государственного университета им. Н.И. Лобачевского,

- Институт сильноточной электроники УрО РАН, (Томск),

- РНЦ «Курчатовский институт» (Москва),

- Институт физики микрострутур РАН (Нижний Новгород).

- Институт ядерной физики СО РАН (Новосибирск),

- Институт теоретической и экспериментальной физики РФЯЦ (Москва)

- Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН

- Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

- Нижегородская государственная медицинская академия

- Институт радиоэлектроники РАН (г.Фрязино)

- Институт металлоорганической химии РАН

- Институт общей физики РАН

- Объединенный институт ядерных исследований (г.Дубна)

- НТЦ акустооптики Московского института стали и сплавов РАН

- НПП Гиком

4.2. В процессе выполнения работ по контракту с использованием оборудования центра вышеперечисленные сторонние организации принимали участие в следующих работах:

- На специализированном гиротронном комплексе, работающем в режиме непрерывной генерации на частоте 24 ГГц с выходной мощностью до 5 кВт, с использованием специально разработанного устройства одноосного сжатия, институт электрофизики УрО РАН (Екатеринбург) проводил  экспериментальное исследование деформации образцов наноразмерных порошков Al2O3, ZrO2, (AlMg)2O3 и Y2O3. Определены режимы спекания в условиях микроволнового нагрева, обеспечивающие получение керамических образцов плотностью не менее 97% от теоретического значения при сохранении субмикронной микроструктуры материала.

- Институтом химии высокочистых веществ РАН (Нижний Новгород) и Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (Саров), проводились исследования эффективности спекания лазерной керамики на специализированном гиротронном комплексе при замене части ацетилацетонатных заместителей в ацетилацетонатно-нитратных комплексах алюминия-итрия-неодима на содержащие меньшее количество углерода ацетатные группы, снижающие температуру СВС-синтеза и одновременно уменьшает средний размер частиц граната.

- Институтом сильноточной электроники УрО РАН (Томск), с использованием плазмы ЭЦР разряда, поддерживаемого излучением гиротрона, исследовались процессы дополнительной ионизации плазмы вакуумной дуги, инжектируемой в магнитную ловушку. Показано, что такая плазмса может служить эффективным источником экстремального ультрафиолетового излучения для проекционной литографии высокого разрешения с длиной волны 13.5 нм. Особенностью источника является высокая эффективность генерации и возбуждения многозарядных ионов олова, инжектируемых в ловушку из вакуумно-дугового разряда.  В экспериментах мощность линейчатого излучения с длиной волны 13,5 нм в полосе ± 1% достигала 50 Вт, с к.п.д. преобразования поглощенного в плазме СВЧ излучения в экстремальный ультрафиолет на уровне 1%.

- РНЦ «Курчатовский институт» (Москва), проводил проверку возможности стабилизации плазмы с использованием источника многозарядных ионов на основе ЭЦР разряда, поддерживаемого излучением гиротрона, в магнитной ловушке со специальной конфигурацией магнитного поля. Показано, что диверторная конфигурация магнитного поля обеспечивает заметное подавление МГД неустойчивости плазмы разряда

- Институт физики микрострутур РАН (Нижний Новгород) проводил тестирование специализированныго фильтра на 13,5 нм, на основе рентгеновских многослойных зеркал и абсолютно калиброванного детектора рентгеновского излучения, с использованием в качестве источника рентгена линейчатого излучения многозарядных ионов, образованных в плазме ЭЦР разряда, поддерживаемого излучением гиротронов.

- Институт ядерной физики СО РАН (Новосибирск) проводил исследования возможности стабилизации магнитогидродинамических неустойчивостей неравновесной плазмы ЭЦР разряда с помощью радиального электрического поля, подаваемого на плазму системой специальных электродов.

- Институт теоретической и экспериментальной физики РФЯЦ (Москва), с помощью оригинального сцинтиллятора  проводил измерения эмитанса ионного пучка, извлекаемого из плазмы ЭЦР разряда.

- С использованием фемтосекундного лазерного комплекса Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского проводил исследование возможности использования эффекта филаментации  мощного двуцветного фемтосекундного лазерного излучения  для  увеличения  эффективности конверсии оптического излучения в терагерцовое.

- Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН (г. Москва) с использованием методов флуоресцентной диффузионной томографии проводил исследование свойств модельных систем для прижизненного мониторинга развития опухоли и оценки эффективность новых терапевтических методов воздействия. Для создания экспериментальных опухолевых моделей используются опухолевые линии модифицированные красным флуоресцентным белком.

- Институтом биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (г. Москва) проводится работа по созданию новых флуоресцирующих агентов для маркирования клеточных и субклеточных структур на основе конъюгатов специфических белков и полупроводниковых нанокристаллов (коллоидных квантовых точек). Разрабатываются методы и подходы для глубинного имиджинга биотканей с использованием данных контрастирующих агентов.

- Институтом биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (г. Москва) и Нижегородской государственной медицинской академией (Н. Новгород) с использованием аппаратуры многофотонной флуоресцентной микроскопии проводятся исследования возможностей наблюдения золотых наночастиц в модельном эксперименте и оценка специфического взаимодействия конъюгатов наночастиц с опухолевыми клетками.

- Нижегородской государственной медицинской академией (Н. Новгород) и Нижегородским госуниверситетом им. Н.И. Лобачевского (Н. Новгород) с использованием аппаратуры и методов оптического биоимиджинга осуществляется разработка технологии мониторинга фотодинамической терапии. Методами флуоресцентной микроскопии, лазерной сканирующей микроскопии и диффузионной флуоресцентной томографии на различных клеточных линиях и экспериментальных моделях опухолей проводятся исследования субклеточного, клеточного, тканевого и органного распределения фотодинамических агентов.

- Нижегородской государственной медицинской академией (Н. Новгород) с использованием оптической диффузионной томографии в рамках научно-исследовательской работы по разработке неинвазивного метода определения кислородного статуса опухоли проводятся иммуногистохимические исследования образцов опухолевой ткани с маркерами гипоксии. Методами флуоресцентной микроскопии и лазерной сканирующей микроскопии проводится оценка специфического флуоресцентного окрашивания тканей.

- Институтом радиоэлектроники РАН (г. Фрязино, Московская область) проведены исследования микроволнового процесса спекания порошковых компактов состава, обеспечивающего получения поликристаллического алюмо-иттриевого граната, легированного ионами неодима (YAG:Nd лазерная керамика). Определены условия и режимы микроволнового нагрева, обеспечивающие получение керамических образцов с плотностью, равной (99,8±0,2) % от теоретического значения.

- На экспериментальной установке для изучения сверхбыстрых процессов pump-probe методом совместно с Институтом физики микроструктур РАН исследовалась пикосекундная кинетика фотоносителей в структурах с нанокластерами Al, внедренными в матрицу GaAs.

- На экспериментальной установке для изучения электрооптических свойств новых полимерных материалов совместно с Институтом металлоорганической химии РАН им. Г.А. Разуваева исследовались электрооптические свойства металлоорганических комплексов CrPAN в  CN-содержащем виниловом мономере.

- ИОФ РАН с использованием фемтосекундноых лазерных систем проводил исследование стабильности параметрического усиления чирпованных импульсов, измерение длительности одиночных фемтосекундных импульсов в диапазоне 20-200 фс, измерение спектра излучения фемтосекундного генератора.

- ОИЯИ (Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна)  проволдил исследование временной стабильности энергии импульсов и частоты следования импульсов волоконного фемтосекундного лазера.

- НТЦ Акустооптики московского института стали и сплавов с использованием фемтосекундноых комплекса проводил  исследование профилей электрических и акустических импульсов акустооптических дисперсионных модуляторов, предназначенных для независимового управления амплитудой и фазой фемтосекундного импульса.

- НПП «Гиком» на основе разработок непрерывныных гиротронов создал гиротронный специализированный комплекс для проведения научных исследований процессов, основанных на использовании интенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона длин волн. Ключевым элементом комплекса является гиротронный источник микроволнового излучения с регулируемой выходной мощностью до 10 кВт на частоте 24 Ггц.

- Нижегородским госуниверситетом им. Н.И. Лобачевского (Н. Новгород) с использованием фемтосекундных лазерных систем разработаны методы генерации сверхкоротких импульсов электромагнитного излучения терагерцового  диапазона с рекордной эффективностью преобразования  лазерной энергии в энергию терагерцового излучения за счет высокой локализации излучения накачки на большой трассе взаимодействия волн

4.3.  Работы проводились в рамках следующих контрактов и грантов.

- Совместный проект «Разработка технологий оптической томографии и выпуск опытных партий приборов для диагностики биологических тканей».

Госконтракт № 02.522.11.2002 от 27 апреля 2007 г. с Федеральным агентством на науке и инновациям в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» на выполнение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ. Лот 1, шифр 2007-2-2.2-04-01

Руководитель проекта: А.М. Сергеев

Соисполнитель - Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН.

- Совместный проект «Разработана высокоскоростная  CVD технология выращивания поликристаллических алмазных дисков и пленок, позднее получившая поддержку как комплексный проект ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развитии научно- технического комплекса России на 2007-2012гг.» Руководитель работ академик Литвак А.Г. Совместно с ИОФ РАН, ФТИ РАН, ФГУП «Тиснум».

- Совместный проект «Прижизненная визуализация оптическими методами опухолей меченных плазмонно-резонансными наночастицами на основе многофотонной флуоресцентной микроскопии (МФМ), оптической диффузионной томографии, оптической когерентной томографии, контроль температурных режимов методом оптоакустометрии»

Финансирование по договору  № 45-151  от 21 июля 2008 г. с   ГОУ ВПО “НижГМА Росздрава”  в рамках государственного контракта от «7» июля 2008 г.  № 02.512.11.2244, шифр «2008-02-1.2-05-12-016» «Методы векторной доставки плазмонно-резонансных наночастиц для контрастирования злокачественных новообразований и стимуляции апоптоза методом селективной лазерной гипертермии».

# Руководитель темы: В.А. Каменский.    Совместно с Нижегородской государственной     медицинской академией и Институтом      химической физики им. Н.Н. Семенова РАН.

- Совместный грант  РФФИ 05-02-17187-а, "Удержание сильнонеравновесной плотной плазмы в открытых осесимметричных магнитных ловушках, рук. В.Г.
Зорин, соруководитель в ИЯФ П.А. Багрянский.

- Гранты РФФИ 08-02-99047, РФФИ 08-02-99047-р_офи

- Грант РФФИ 06-08-00585 «Разработка высокоэффективных гиротронных комплексов для высокотемпературной микроволновой обработки материалов»

##### Руководитель – Еремеев А.Г., ИПФ РАН

- Проект № 03-51-5345 «Study of non-thermal effects in the microwave processing of advanced materials» по программе INTAS

Координатор проекта – Prof. Jon Binner, Loughborough University, UK Соруководители 	– 	проф. Семенов В.Е., ИПФ РАН,

Prof. Monika Willert-Porada, University of Bayreuth, Germany,

Prof. Viktor Ivanov, Institute for Electrophysics, Russia

Prof. Valentina Panichkina, Institute for Problems of Materials Sciences, Ukraine

- Государственный контракт № 02.513.11.3101 от 21 марта 2007 г. Научно-исследовательская работа по теме: «Исследование процессов получения высокоплотных наноструктурных керамических материалов с повышенной пластичностью» в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2007-2011; Приоритетное направление «Индустрия наносистем и материалы»;

Руководитель – Быков Ю.В., ИПФ РАН, Соисполнитель – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

- Проект: «Создание наноструктурных керамических и композиционных материалов с использованием микроволнового нагрева».

Руководитель – Семенов В.Е., ИПФ РАН

Соисполнитель – Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

- Совместный грант РФФИ 08-02-00531-а, "МГД стабилизация сильнонеравновесной плазмы тяжелых газов в осесимметричном пробкотроне",  рук. П.А. Багрянский, ИЯФ  соруководитель в ИПФ РАН  - В.Г.Зорин

- МНТЦ 2753, рук. В.Г. Зорин, "Создание прототипа импульсного
сильноточного источника многозарядных ионов с частотой повторения до 1
Гц на основе ЭЦР разряда, поддерживаемого мощным излучением
гиротрона". Совместно с сотрудниками ИТЭФ

- Совместный грант РФФИ 05-02-16256-а, «Исследования процессов многократной ионизации плазмы вакуумного дугового разряда при ее нагреве в условиях электронно-циклотронного резонанса», рук. Г.Ю. Юшков, ИСЭ УрО РАН, соруководитель в ИПФ РАН А.В.Водопьянов

- Совместный грант РФФИ 06-02-16438-а, «Исследование диверторной стабилизации сильнонеравновесной плотной плазмы ЭЦР разряда, создаваемого мощным миллиметровым излучением в открытой осесимметричной магнитной ловушке», рук. С.В.Голубев, ИПФ РАН, соруководитель – А.А.Сковорода РНЦ «Курчатовский институт»

- Совместный грант РФФИ 08-02-99049 «Разработка и создание комплекса оптического биоимиджинга для мониторинга фотодинамической терапии».

Руководитель: Шахова Н.М  Соисполнитель – Нижегородская государственная медицинская академия

- Совместный грант РФФИ № 08-02-01042 «Разработка неинвазивного метода определения кислородного статуса опухоли на основе оптической диффузионной томографии»

Руководитель А.Г. Орлова Соисполнитель – Нижегородская государственная медицинская академия

- Совместный проект в программе фундаментальных научных исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине»

«Разработка технологии мониторинга фотодинамической терапии на основе методов оптического биоимиджинга»

Руководитель: Шахова Н.М. Соисполнитель – Нижегородская государственная медицинская академия.

- Совместный проект в программе фундаментальных научных исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине»

«Разработка метода прижизненной визуализации опухолей с использованием специфического контрастирования полупроводниковыми нанокристаллами».

Руководитель: А.Г. Орлова Соисполнители – Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского.

- Совместный проект «Создание нового источника сверхсильных лазерных полей на основе широкополосных параметрических усилителей света» в  Программе фундаментальных научных исследований Президиума РАН «Фемтосекундная оптика и новые оптические материалы»

Руководитель Е.А. Хазанов, ИПФ РАН,

Соисполнитель – Институт общей физики РАН

- Проект «Развитие метода параметрического усиления частотно-модулированных импульсов для создания источников мультитераваттного лазерного излучения» в Программе фундаментальных научных исследований Отделения физических наук РАН «Нелинейная оптика уникальных лазерных систем»

Руководитель Е.А. Хазанов

- Проект «Разработка импульсно-периодического тераваттного фемтосекундного лазера» по Целевой научно-технической программе «Разработка уникальных научно-исследовательских приборов и оборудования для учреждений РАН» (Госконтракт № 45-123 от 15.05.2007 с Институтом общей физики РАН)

Руководитель Е.А. Хазанов

- Договор № 45-146 от 15.05.08 с Российским федеральным ядерным центром – Всесоюзным научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) г.Саров «Разработка и исследование системы повышения фокусируемости сверхкоротких лазерных импульсов на мишень»

- Договор № 46-4 от 21.09.2008 с Объединенным Институтом Ядерных Исследований (ОИЯИ) г.Дубна на разработку и изготовление прототипа лазерной системы для инжектора электронов.

Руководитель А.К. Потемкин

5. Публикации по результатам работ по проекту.

1. С.В. Егоров, А.Г. Еремеев, И.В. Плотников, А.А. Сорокин, Ю.В. Быков, В.Н. Чувильдеев, М.Ю. Грязнов, С.В. Шотин «Пластическая деформация ультрадисперсной оксидной керамики при микроволновом нагреве» Российские нанотехнологии, т.3, № 5-6, стр.9-12, 2008

2. K.I. Rybakov, A.G. Eremeev, S.V. Egorov, Yu.V. Bykov, T. Otto, Z. Pajkic, M. Willert-Porada “Effect of microwave heating on phase transformations in nanostructured alumina” J. Phys. D:  Appl. Phys. v. 41 (2008) 10, 2008

3. В.М. Геликонов, Г.В. Геликонов, П.А. Шилягин. "Оптимизация метода спектральной оптической когерентной томографии на базе интерферометров Физо и Майкельсона", Известия Ран. Серия физическая, 2008, том 72, №1, С. 104-109.

4. А.В. Водопьянов, С.В. Голубев, Д.А. Мансфельд, А.Г. Николаев, К.П. Савкин, Н.Н. Салащенко, Н.И. Чхало, Г.Ю. Юшков. Источник жесткого ультрафиолетового излучения на основе ЭЦР разряда // Письма в ЖЭТФ, 2008, т. 88, вып.2, с.103-106

5. Балалаева И.В., Ширманова М.В., Загайнова Е.В., Орлова А.Г., Каршиева С.Ш., Романенко В.И. «Неинвазивный мониторинг содержания фотосенсибилизаторов в тканях животных методом диффузионной флуоресцентной томографии» Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 3. С. 105-109.

6. I.V. Turchin, V.A. Kamensky, V.I. Plehanov, A.G. Orlova, M.S. Kleshnin, I.I. Fiks, M.V. Shirmanova, I.G. Meerovich, L.R. Arslanbaeva, V.V. Jerdeva, and A.P. Savitsky. Fluorescence diffuse tomography for detection of red fluorescent protein expressed tumors in small animals. J. Biomed. Opt., 13(4), p. 041310 (2008).

7.E.V. Zagaynova, M.V. Shirmanova, M.Yu. Kirillin, B.N. Khlebtsov, A.G. Orlova, I.V. Balalaeva, M.A. Sirotkina, M.L. Bugrova, P.D. Agrba and V.A. Kamensky. Contrasting properties of gold nanoparticles for optical coherence tomography: phantom, in vivo studies and Monte Carlo simulation. Phys. Med. Biol., 53, pp.  4995–5009 (2008).

8. Ширманова М.В., Балалаева И.В., Саунина Н.А., Загайнова Е.В., Орлова А.Г., Каменский В.А., Хлебцов Б.Н. «Исследование контрастирующих свойств золотых наночастиц для оптической когерентной томографии» Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 3. С. 92 -97.

9. Bakunov M.I., Bodrov S.B., Tsarev M.V. «Terahertz emission from a laser pulse with tilted front: Phase-matching versus Cherenkov effect» // J. Appl. Phys. 2008. V. 104, 073105-1 – 073105-13.

10. Bodrov S.B., Bakunov M.I., Hangyo M. «Efficient Cherenkov emission of broadband terahertz radiation from an ultrashort laser pulse in a sandwich structure with nonlinear core» // J. Appl. Phys. 2008. V. 104, 093105-1 – 093105-11.

11.  M.I. Bakunov, S.B. Bodrov, M.V. Tsarev, «Terahertz Emission from a Tilted-Front Laser Pulse: Phase-Matching vs Cherenkov Radiation», Digest of EOS Annual Meeting 2008, Paris-Nord Villepinte, Parc d'expositions et Centre de Conventions-Paris, France, 29 September – 02 October 2008, TOM 2. 947

12. S. B. Bodrov, M. I. Bakunov, B. V. Shishkin, I.E. Ilyakov, R.A.Akhmedzhanov A.N. Stepanov «Highly efficient optical-to-terahertz conversion in a sandwich structure with

LiNbO3 core». OPTICS EXPRESS, Vol. 17, No. 3, 2 February 2009, p. 1871-1879.

13. Bakunov M.I., Bodrov S.B., Tsarev M.V. «Terahertz emission from a laser pulse with tilted front: Phase-matching versus Cherenkov effect» // J. Appl. Phys. 2008. V. 104, 073105-1 – 073105-13.

14. Bodrov S.B., Bakunov M.I., Hangyo M. «Efficient Cherenkov emission of broadband terahertz radiation from an ultrashort laser pulse in a sandwich structure with nonlinear core» // J. Appl. Phys. 2008. V. 104, 093105-1 – 093105-11.

15. M.I. Bakunov, S.B. Bodrov, M.V. Tsarev, «Terahertz Emission from a Tilted-Front Laser Pulse: Phase-Matching vs Cherenkov Radiation», Digest of EOS Annual Meeting 2008, Paris-Nord Villepinte, Parc d'expositions et Centre de Conventions-Paris, France, 29 September – 02 October 2008, TOM 2. 947

16. Н.О. Якимович, Н.В. Сапогова, Л.А. Смирнова, А.П. Александров, Т.А.

Грачева, А.В. Кирсанов, Н.М. Битюрин, Золотосодержащие

нанокомпозиционные материалы на основе гомо- и сополимеров

метилметакрилата, Хим. физика, т.27, №1, 2008, с.61-68.

17. Н. А. Агарева, А. П. Александров, Л. А. Смирнова, Н. М. Битюрин. Синтез блочного полиметилметакрилата, содержащего прекурсор для фотоиндуцированного формирования наночастиц золота. Перспективные материалы, 2009 ,№1, сс 5-12.

18. S. B. Bodrov, M. I. Bakunov, B. V. Shishkin, I.E. Ilyakov, R.A.Akhmedzhanov A.N. Stepanov «Highly efficient optical-to-terahertz conversion in a sandwich structure with

LiNbO3 core». OPTICS EXPRESS, Vol. 17, No. 3, 2 February 2009, p. 1871-1879.

20А.Л.Вихарев, А.А.Вихарев, А.М.Горбачев, О.А.Иванов, В.А. Исаев,
С.В.Кузиков, Квазиоптический фазовращатель 8-мм диапазона на основе
активной дифракционной решетки,

Письма в ЖТФ, 2009, т.35, N9, стр.67

21. П.Г. Сенников, С.В. Голубев, В.И. Шашкин, Д.А. Пряхин, М.Н. Дроздов, Б.А. Андреев, Ю.Н. Дроздов, А.С. Кузнецов,  Х.-Й. Поль Получение слоев нанокристаллического кремния методом стимулированной плазмой осаждения (PECVD) из газовой фазы тетрафторида кремния.

Письма в ЖЭТФ. Т.89, (2009), Вып. 2, С. 86-90

22. В.Л.Братман «Новые достижения и перспективы электровакуумных приборов терагерцового диапазона». Всероссийский семинар по радиофизике миллиметровых и субмиллиметровых волн, Н.Новгород, 2009, Тезисы докладов, стр.9

23. Е.В.Суворов. «Плазменные механизмы генерации терагерцового излучения. Всероссийский семинар по радиофизике миллиметровых и субмиллиметровых волн, Н.Новгород, 2009, Тезисы докладов, стр.14

24. В.Е.Запевалов «Современные гиротроны: достижения, проблемы, решения Всероссийский семинар по радиофизике миллиметровых и субмиллиметровых волн, Н.Новгород, 2009, Тезисы докладов, стр.34

25. С.В.Егоров, А.Г.Еремеев, И.В.Плотников и др. «Пластическая деформация ультрадисперсной керамики при микроволновом нагреве». Всероссийский семинар по радиофизике миллиметровых и субмиллиметровых волн, Н.Новгород, 2009, Тезисы докладов, стр.84

6. Интеллектуальная собственность (патенты, методики, и т.д.), полученная в рамках работ, грантов, контрактов, выполняемых с использованием оборудования ЦКП

6.1. Патент на изобретение № 2315443, зарегистрирован 20.01.2008.

Быков Ю.В., Егоров С.В., Еремеев А.Г., Плотников И.В., Рыбаков К.И., Холопцев В.В. «Способ спекания керамического изделия большого размера с использованием нагрева микроволновым излучением».

6.2 Патент на изобретение № 2334376, зарегистрирован 20.09.2008.

Быков Ю.В., Егоров С.В., Еремеев А.Г., Плотников И.В., Рыбаков К.И., Холопцев В.В. «Устройство для спекания керамического изделия с использованием нагрева микроволновым излучением»

6.3 Решение о выдаче патента на изобретение от 07 октября 2008 г. по заявке № 2007139152/03 (042855) от 24.10.2007

Быков Ю.В., Егоров С.В., Еремеев А.Г., Плотников И.В., Рыбаков К.И., Холопцев В.В. «Устройство для спекания керамического изделия с использованием нагрева микроволновым излучением и приложением внешнего давления»

Список использованных источников

1. Yun S.H., Tearney G.J., Bouma B.E., Park B.H., de Boer J.F. Optics Express. - 2003. - V. 11, N. 26. - P. 3598-3604.

2. Зверев В.А., Стромков А.А. Нижний Новгород: ИПФ РАН, - 2001. - 188 c.

3. Choma M.A., Sarunic M.V., Yang C., Izatt J.A. Opics Express. - 2003. - V. 11, N. 18. - P. 2183-2189.

4. Leitgeb R., Drexler W., Unterhuber A., Hermann B., Bajraszewski T., Le T., Stingl A., Fercher A. Opt. Express. - 2004. - V. 12, N. 10. - P. 2156-2165.

5. Traub W.A. J. Opt. Soc. Am. - 1990. - V. 7, N. 9. - P. 1779-1791

6. Wojtkowski M., Srinivasan V.J., Ko T.H., Fujimoto J.G., Kowalczyk A., Duker J.S. Optics Express. - 2004. - V. 12, N. 11. - P. 2404-2422.

7. de Boer J.F., Cense B., Park B.H., Pierce M.C., Tearney G.J., Bouma B.E. Improved Optics Letters. - 2003. - V. 28, N. 21. - P. 2067-2069.

8. Leitgeb R., Hitzenberger C.K., Fercher A.D. Optics Express. - 2003. - V. 11, N. 8. - P. 889-894.

9. Drake A.D., Leiner D.C. Rev. Sci. Instrum. - 1984. - V. 55, N. 2. - P. 162-165.

10. Feldchtein F.I., Bush J., Gelikonov G.V., Gelikonov V.M., Piyevsky S. Coherence Domain Optical Methods and Optical Coherence Tomography in Biomedicine IX. Proc. SPIE. SPIE. - San Jose, California, USA, 2005. - P. 349-355.

11.  Хи Xie, Jianming Dai, Х.-С. Zhang, PRL 96, 075005 (2006)

12.  V. B. Gildenburg, N. V. Vedenskii PRL, 98, 245002 (2007)

13.  С. В. Голубев, Е. В. Суворов, А. Г. Шалашов,  Письма в ЖЭТФ,  т. 79, в. 8, с. 443-447 (2004)

14.  Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, Теоретическая физика, т. III, «Квантовая механика», Наука, 1989.

15. Vivek Bakshi  EUV Sources for Lithography SPIE Society of Photo-Optical Instrumentation Engi 2005.

16 .	Schriever G.,  Rahe M., Stamm U. et. al.  Compact  Z-pinch EUV Source for Photolothography // SPIE. 2001. V. 4343. P. 615–620.

17.	 Stamm U., Ahmad I., Balogh I. et. al.  High Power EUV Lithography Sources Based on Gas Discharges and Laser Produced Plasmas // SPIE. 2003. V. 5037. P. 119–129.

18 .	 Кошелев К.Н., Банин В.Е., Салащенко Н.Н.  Работы по созданию источников коротковолнового излучения для нового поколения литографии // Успехи физических наук. 2007. Т. 177.  С. 777–780.

19.	 Fomenkov I.V., Böwering N.R., Ershov A.I. et. аl. LPP EUV Source System // SEMATECH 2006 EUVL Symposium. 2006.  Barcelona, Spain.

20.	 Endo A., Hoshino H., Ariga T. et. al. Development Status of HVM Laser Produced Plasma EUV Light Source // SEMATECH 2006 EUVL Symposium. 2006.  Barcelona, Spain.

21.	A.V.Vodopyanov, S.V. Golubev, S.V. Razin, V.G. Zorin, A.V. Vizir, A.G. Nikolaev, E.M. Oks, G.Yu. Yushkov // Review of Scientific Instruments, 2004, v. 75, p. 1888.

22 А.В. Водопьянов, С.В. Голубев, Д.А. Мансфельд, А.Г. Николаев, Е.М. Окс, С.В. Разин, К.П. Савкин, Г.Ю. Юшков. // Журнал технической физики, 2005, том 75, вып. 9, стр. 101.

23. A.V. Vodopyanov, S.V. Golubev, V.I. Khizhnyak, D.A. Mansfeld, A.G. Nikolaev, E.M. Oks, G.Yu. Yushkov. Multiple ionization of metal ions in SMIS 75 // High energy physics and nuclear physics, 2007, V.31, № S1, p. 159-161.

24.  А.В. Водопьянов, С.В. Голубев, Д.А. Мансфельд, А.Г. Николаев, Е.М. Окс, В.И. Хижняк, Г.Ю. Юшков. Многократная ионизация ионов металлов вакуумной дуги в магнитной ловушке с нагревом мощным СВЧ излучением // ПЖТФ 2007

25 А.В.Водопьянов, С.В.Голубев, В.Г.Зорин и др. ПЖТФ, 2000, том 26, выпуск 24

25. S.V/Golubev, Yu.Ya.Platonov, S.V.Razin, J X-Ray Scitnce and Technjljgy, 6, 244 (1996)

26. Anders A., Yushkov G.Yu. // Journal of Applied Physics, 2002, v. 91, p. 4824

27. Филипоа Н.В. Препринт E9-2002-5 имени дубны .  Commun. Joint Inst. Nucl. Res. Dubna 2002

28  1005. Забродин И.Г., Закалов Б.А., Зуев С.Ю., Каськов И.А., Клюенков Е.Б., Лопатин А.Я., Салащенко Н.Н., Суслов Л.А., Пестов А.Е., Чхало Н.И. // Абсолютно калиброванный измеритель ЭУФ мощности для аттестации источников излучения на 13,5 нм. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. №6. 2007. С. 104-1

29. http://gycom.ru/products

###### Заключение

###### Исследования в области использования микроволнового и лазерного излучений в нанотехнологиях, проведенные совместно с заинтересованными организациями с использованием оборудования центра, показали, что уровень разработок соответствует лучшим мировым стандартам, а зачастую и превосходит его. Примером таких разработок могут быть следующие.  Технологии скоростного выращивания алмазных пленок и пластин с использованием плазмы , поддерживаемой мощным излучением гиротронов. методы синтеза высокочистых слабоагрегированных наноразмерных оксидных порошков и спекания лазерной керамики, модификация оптического когерентного томографа с новым сменным миниатюрным волоконно-оптическим торцевым эндоскопическим зондом, что  расширяет возможность проведения медицинской диагностики методом оптической когерентной томографии.

###### Из проведенного анализа деятельности ЦКП в отчетный период следует вывод о том, что поставленные перед центром задачи  успешно выполнены.

Приложение А.

Перечень организаций-пользователей при выполнении первого этапа работы:

- Институт химии высокочистых веществ РАН (Нижний Новгород),

- Институт электрофизики УрО РАН (Екатеринбург),

- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (Саров),

- Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

- Институт сильноточной электроники УрО РАН, (Томск),

- РНЦ «Курчатовский институт» (Москва),

- Институт физики микрострутур РАН (Нижний Новгород),

- Институт ядерной физики СО РАН (Новосибирск),

- Институт теоретической и экспериментальной физики РФЯЦ (Москва)

Перечень организаций-пользователей при выполнении второго этапа работы:

- Институт электрофизики УрО РАН (Екатеринбург)

- Институт химии высокочистых веществ РАН (Нижний Новгород)

- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (Саров)

- Институт сильноточной электроники УрО РАН (Томск),

- РНЦ «Курчатовский институт» (Москва),

- Институт физики микрострутур РАН (Нижний Новгород)

- Институт ядерной физики СО РАН (Новосибирск)

- Институт теоретической и экспериментальной физики РФЯЦ (Москва),

- Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Перечень организаций-пользователей при выполнении третьего этапа работы:

- Институт химии высокочистых веществ РАН (Нижний Новгород),

- Институт электрофизики УрО РАН (Екатеринбург),

- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (Саров),

- Нижегородский государственного университета им. Н.И. Лобачевского,

- Институт сильноточной электроники УрО РАН, (Томск),

- РНЦ «Курчатовский институт» (Москва),

- Институт физики микрострутур РАН (Нижний Новгород).

- Институт ядерной физики СО РАН (Новосибирск),

- Институт теоретической и экспериментальной физики РФЯЦ (Москва)

- Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН

- Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

- Нижегородская государственная медицинская академия

- Институт радиоэлектроники РАН (г.Фрязино)

- Институт металлоорганической химии РАН

- Институт общей физики РАН

- Объединенный институт ядерных исследований (г.Дубна)

- НТЦ акустооптики Московского института стали и сплавов РАН

- НПП Гиком

Приложение Б

Численность исполнителей работ по госконтракту.

ЦКП «Микроволновые и лазерные нанотехнологии» не является юридическим лицом и штатных сотрудников не имеет.  При выполнении работ по госконтракту к работе привлекались штатные сотрудники ИПФ РАН, работающие в соответствующих подразделениях ( лабораториях ) института. Сведения о численности и качественном составе исполнителей работ по государственному контракту приведены в следующей таблице

| 1 | Всего | 84 |
| --- | --- | --- |
|  | В том числе |  |
| 2 | исполнителей НИОКР – сотрудников головной организации | 84 |
|  | из них |  |
| 3 | научных сотрудников | 56 |
| 4 | научных сотрудников до 39 лет включительно | 26 |
| 5 | научных сотрудников до 35 лет включительно | 23 |
| 6 | инженерно-технических работников | 21 |
| 7 | инженерно-технических работников до 35 лет включительно | 14 |
| 8 | других исполнителей работ | 7 |
| 9 | Количество исполнителей НИОКР, имеющих докторскую степень | 16 |
| 10 | докторов наук до 39 лет включительно | 1 |
| 11 | Количество исполнителей НИОКР, имеющих кандидатскую степень | 29 |
| 12 | кандидатов наук до 35 лет включительно | 8 |
| 13 | Количество аспирантов среди исполнителей НИОКР | 14 |
| 14 | Количество студентов среди исполнителей НИОКР | 6 |
| 15 | Доля исследователей до 39 лет в общем числе исследователей | 54% |

Приложение В

Список дипломных работ и диссертаций, подготовленных с использованием оборудования ЦКП.

На первом этапе работы:

1. Запевалов Владимир Евгеньевич      д.ф.м.н

Методы повышения эффективности одномодовой генерации мощных гиротронов

09.06.08

2. Сергеева Екатерина Александровна     к.ф.м.н

Модели световых полей и изображений для задач оптической томографии биологических тканей

16.06.08

На втором этапе работы:

1.Степанов Андрей Николаевич    д.ф.м.н

Экспериментальное исследование нелинейных эффектов при взаимодействии интенсивного фемтосекундного лазерного излучения с веществом

24.11.08

2.Сидоров Александр Васильевич   к.ф.м.н

Формирование интенсивного пучка многозарядных ионов из плотной плазмы, создаваемой мощным миллиметровым излучением

13.10.08

3.Гоносков Иван Александрович    к.ф.м.н

Квантовые интерференционные эффекты при ионизации атомов и молекул фемтосекундным лазерным импульсом

13.10.08

4.Моченева Ольга Станиславовна    к.ф.м.н

Активное и пассивное микроволновое зондирование атмосферы и искусственных сред

27.10.08

На третьем этапе работы:

1.Глявин Михаил Юрьевич    д.ф.м.н

Гиротроны для технологических комплексов и диагностических систем

16.03.09

2.Пикулин Александр Викторович    к.ф.м.н

Нелокальные эффекты при лазерной нанополимеризации

22.12.08

3. Чернов Валерий Валерьевич          дипломная работа

Исследование тонкой структуры в спектре поглощения ионов Nd+3 в кристаллической решетке LaF3.

4. Яшунин Дмитрий Александрович….дипломная работа

Формирование наноструктур иглой сканирующего зондового микроскопа на поверхности полимерных пленок

Приложение Г.

Модернизация Интерент-сайта ЦКП.

Интернет сайт ЦКП «Микроволновые и лазерные нанотехнологии» был создан на первом этапе выполнения госконтракта (www.ipfran.ru/mlnt/) и с тех пор многократно модернизируется. На каждом этапе выполнения работы в него вносится новая информация, отражающая научные результаты проведенных на этапе исследований, и важные, с нашей точки зрения, изменения в оборудовании и работе ЦКП. В качестве примера ниже приведены копии страниц интернет-сайта.

| Информация Структура Отчеты Положение Предоставляемые услуги Пользователям Публикации Новости Ведущиеся работы (проекты) Контакты | О Центре микроволновых и лазерных нанотехнологий Центр коллективного пользования “Центр микроволновых и лазерных нанотехнологий” Института прикладной физики РАН (ЦКП МЛНТ ИПФ РАН) является частью объединенного центра коллективного пользования «Волновые и квантовые технологии», который был организован в Нижнем Новгороде в 2003 году на базе ресурсов академических институтов Нижнего Новгорода (институт прикладной физики РАН) институт физики микроструктур РАН), институт химии высокочистых веществ РАН), институт металлоорганической химии РАН) и Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского в целях наиболее эффективного использования научной, кадровой, опытно-экспериментальной и приборной базы академической и вузовской науки Нижнего Новгорода. Тематика работ поддерживаемых центром сформировалась в процессе многолетних исследований широкого круга волновых и квантовых проблем, таких как возбуждение колебаний и волн в неравновесных средах и системах, в том числе в микро- и наноструктурированных системах, излучение и распространение волн, взаимодействие волн со средой, регистрация и обработка волновых сигналов, обратные волновые задачи дистанционной диагностики и т.п.. Основной задачей «Центра микроволновых и лазерных нанотехнологий» ИПФ РАН является использование современных источников электромагнитного излучения от микроволнового до рентгеновского диапазона частот для разработки новых нанотехнологий, включая создание новых наноматериалов, разработку приборной и элементной базы для приложений в наноэлектронике и наноинженерии, развитие нанотехнологий живых систем, нанометрологии и нанодиагностики. Эти работы ведутся на научной и инженерной базе ИПФ РАН как одного из крупнейших мультидисциплинарных исследовательских институтов страны. Целесообразность развития таких работ обусловлена, с одной стороны, важной ролью современных источников электромагнитного излучения для развития широкого круга нанотехнологий, и, с другой стороны, лидирующим положением в стране и мире нижегородской радиофизической школы, на основе идей и достижений которой создаются уникальные источники микроволнового и лазерного излучения и разрабатываются их многочисленные приложения, в том числе в сфере нанотехнологий Основные направления деятельности направлены на повышения эффективности научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых заинтересованными организациями в рамках ЦКП путем совместного использования научного оборудования и экспериментальных установок, в том числе, уникальных с целью расширения работ по следующим направлениям: микроволновые технологий создания и обработки наноструктурных керамических и композиционных материалов, технологий высокоскоростного выращивания методом CVD осаждения алмазных пленок и пластин с использованием современных гиротронов, лазерного наноструктурирования при создании новых наноматериалов, разработка методов использования наноразмерных контрастирующих агентов для оптического биоимиджинга живых сиcтем, разработка плазменных технологии микроэлктроники, нанометрологии и нанодиагностики. Важной областью деятельности «Центра микроволновых и лазерных нанотехнологий» ИПФ РАН является содействие в подготовке кадров высшей квалификации, знакомых с научным оборудованием мирового уровня, способных его использовать, проводить научные и технологические работы. |  |
| --- | --- | --- |

| Информация Структура Отчеты Положение Предоставляемые услуги Пользователям Публикации Новости Ведущиеся работы (проекты) Контакты | Отчеты ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРОМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОЛНОВОГО И ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЙ В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ (Шифр 2008-7-5.2-00-19, Государственный контракт № 02.552.11.7034 от 18 июня 2008 г.) ВЫБОР И ЗАКУПКА НЕОБХОДИМОГО НАУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЦП И ДР. НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ скачать |  |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

Отметим здесь, что в EUV диапазоне плазмы с параметрами характерным для условий эксперимента является оптически прозрачной.

# Text boxes

4

3

2

5

1

( ≈ 50 мм

Рисунок 2.7 Схема расположения спекаемых образцов: 1 – тигель из плавленного кварца, ( 100 мм, 2 – спекаемые Nd:Y2O3 образцы, ( 15 мм, # 2.5 мм, 3 – прокладки из спеченой Nd:Y2O3 керамики, 4 – Pt – Pt-Rh термопары, 5 – гранулированный Y2O3 порошок.

Тип сканирования

прямолинейное

угловое

2.4 мм

2.7 мм

Сравнение двух зондов

Рисунок 2.15.а. Модификации эндоскопического зонда

Термостат

+4..6 КВ

Коронный разряд

полимер

ITO покрытие

(электропроводящее)

подложка

+

+

Время, мин

0     10     20     30     40     50     60     70

температура

напряжение

2

6

3

1

4

5

1

2

3

4

Sn+

Sn3+

Sn2+

Sn4+

Sn9+

Sn6+