## Slide 1: Диагностика сверхбыстрых процессов в лазерной плазме
В.В Букин, С.В. Гарнов
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Совещание «Исследования в области физики высоких плотностей энергии
лазерными и электрофизическими методами»
Нижний Новгород, 02.04.2018

## Slide 2
Экспериментальное исследование процессов формирования и распада плазмы оптического пробоя газов
  Лазерная микроплазма (жесткая фокусировка);
  Плазменный канал (филаментация);
  Пробой газов при различных давлениях.
Исследование процесса генерации терагерцового излучения в лазерной плазме, создаваемой при оптическом пробое газов двухчастотными лазерными импульсами
  Поляризационные зависимости;
  Предионизация;
  Спектрально-угловые характеристики излучения (в том числе в направлении назад);
  Измерение пространственно-временного распределения поля.
Измерение сверхширокополосных импульсов СВЧ и ТГц диапазонов
Направления работ

## Slide 3
Фемтосекундная лазерная плазма в газах
Характерный поперечный размер объектов: 3-300 мкм
Пиковые интенсивности лазерного излучения: 1013-1018 Вт/см2
Электронные концентрации: 1016-1021 см-3
Изменение показателя преломления: 10-6-0.1
Фазовые набеги: 10-3-1 рад

## Slide 4
Просвечивающая интерферометрия для поперечной диагностики лазерной плазмы в газах
Зондирующий импульс
Ионизирующий импульс

## Slide 5: Зондирующая микроинтерферометрия
pump
probe
Давление
0.1-10 атм
10 m
Пространственное разрешение ~ 1.6 мкм

## Slide 6: Восстановление профиля показателя преломления и электронной плотности фемтосекундной микроплазмы
pump = 400 нм; tpulse  100 фс ; Ipump  4∙1016 Вт/см2;
Δn(r,z)
Ne(r,z)
Δφ(x,z)
Δφ0(x,z)
I(x,z)

## Slide 7: Распространение лазерного импульса через область перетяжки
Задержка: «0»
Перетяжка
импульс

## Slide 8: Фемтосекундная лазерная микроплазма: постионизация
Argon

## Slide 9: Фемтосекундная лазерная микроплазма: постионизация
Динамика электронной плотности в гелии при различных давлениях, Ipeak ~ 4x1016 Вт/см2, t0 ~ 50фс

## Slide 10: Шум при обработке интерферограмм
Пуассоновский шум:
шум фазы:
— эффективное число пикселей
— число фотоэлектронов
ПЗС:
Усреднение ()
100 mkm
Фазовый объект ~ 2π/100
RMS шум ~ 2π/2000

## Slide 11
50 мм
300 мкм
Ne=4-5x1017 см-3
Воздух 1 атм, лазерный импульс 800 нм, 2.8 мДж, 40 фс, 12 мм по 1/е2, фокусировка линзой 500 мм, I≈5x1014 Вт/см2
Фазовый набег в плазменном канале филамента
Лазерное излучение
фокус линзы
400 мкм

## Slide 12
График зависимости электронной концентрации от времени в плазменном канале при филаментации фс лазерного импульса при атмосферном давлении
Лазерный импульс 800 нм, 2,8 мДж, 40 фс, 12 мм по 1/е2, фокусировка линзой 500 мм, I≈5x1014 Вт/см2
Лазерный импульс 774 нм, 2,8 мДж, 150 фс, 12 мм по 1/е2, фокусировка линзой 500 мм, I≈2x1014 Вт/см2

## Slide 13
Филаментация в воздухе при давлениях от 1 до 7 атмосфер
Лазерный импульс 774 нм, 2,8 мДж, 150 фс, 12 мм по 1/е2, фокусировка линзой 500 мм, I≈2x1014 Вт/см2

## Slide 14
↔ probe
↕ probe
↔ pump
↕ pump
Лазерный импульс 800 нм, 2,8 мДж, 40 фс, 12 мм по 1/е2, фокусировка линзой 500 мм, I≈5x1014 Вт/см2
Анизотропия показателя преломления при формировании плазменного канала

## Slide 15
Ar
He
↔ probe
↕ probe
difference
Филаментация в благородных газах (аргон и гелий)
Анизотропия показателя преломления при формировании плазменного канала

## Slide 16
Спектральная интерферометрия
L/2
τp
τout
Дифракционная решетка
Разворотная призма 1
Разворотная призма 2
L = 18 см; α = 55°.
Возможность одноимпульсной регистрации временной динамики объекта,
в том числе для диагностики маловоспроизводимых процессов

## Slide 17
Пространственно-временное распределение набега фазы зондирующего импульса.
Радиальное распределение электронной концентрации
Спектральная интерферометрия

## Slide 18
5 ns
время
=504,3 нм
Непрерывный спектр
N2 ; lpump = 800 нм; t800 @ 130 фс, Ipump(0.92.5)  1017 Вт/cм2
Временная структура спектров фемтосекундной лазерной плазмы

## Slide 19: Терагерцовое излучение
Возникновение макроскопического фототока при ионизации газов двухчастотными лазерными импульсами
BBO
ТГц-импульс
фс-импульс
+

## Slide 20: Терагерцовое излучение
Исследование динамики фототока в газовой плазме
Диаграмма направленности ТГц источника

## Slide 21
Амплитудные и фазовые объекты
Возможность регистрации напряженности поля
Исследование быстропротекающих (~1 пс) процессов
Различные методики визуализации
Терагерцовое излучение Построение изображений

## Slide 22: Измерительные преобразователи напряженности электрического поля (совместно с ВНИИА им. Н.Л. Духова)
Электрооптические преобразователи напряженности электрического поля на кристаллах ZnTe, GaP, LiNbO3, LiTaO3, CdTe, ZnSe, DAST и других
Полоса регистрации до 20 ГГц
Волоконное исполнение

## Slide 23: Заключение
Представленные методики позволяют исследовать процессы взаимодействия излучения с веществом в чрезвычайно широком диапазоне электронных концентраций, интенсивностей и временных масштабов (5+ порядков величины). Применение подобных методик для исследований в области физики высоких плотностей энергии представляет значительный интерес.

## Slide 24: Спасибо за внимание!